## zad 1 ogólne
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 1 | [7 empty] | Wadium: 10 493
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Butelka plastikowa typu redona 200-250ml, sterylna | szt. | 3400
2. | Cewnik do karmienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG i zatyczką końcową typu luer-lock - Ch8 x min. 40cm | szt. | 140
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch 20x 60cm | szt. | 200
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch10 x 40cm | szt. | 350
5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch12 x 60cm | szt. | 130
6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch14 x 60cm | szt. | 16000
7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch16 x 60cm | szt. | 28300
8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch18 x 60cm | szt. | 16800
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch6 x 40cm | szt. | 110
10. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - Ch8 x 40cm | szt. | 2300
11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos uniwersalny dla starszych dzieci i dorosłych / wąsy / dł min 190 cm / z rozróznieniem dla dzieci i dla dorosłych / | szt. | 7100
12. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, z plastikową zastawką, balon o zakresie pojemności 30-45ml - rozm. Ch 18 | szt. | 2600
13. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, z plastikową zastawką, balon o zakresie pojemności 30-45ml - rozm. Ch 22 | szt. | 400
14. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, z plastikową zastawką, balon o zakresie pojemności 30-45ml - rozm. Ch 24 | szt. | 20
15. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, z plastikową zastawką, balon o zakresie pojemności 30-45ml - rozm. Ch 14 | szt. | 50
16. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, z plastikową zastawką, balon o zakresie pojemności 30-45ml - rozm. Ch 16 | szt. | 2200
17. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, z plastikową zastawką, balon o zakresie pojemności 30-45ml - rozm. Ch 20 | szt. | 930
18. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, z plastikową zastawką, balon o zakresie pojemności 30-45ml - rozm. Ch 12 | szt. | 60
19. | Cewnik Foley - dwudrożny, z prowadnicą - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, rozm. Ch 6 | szt. | 30
20. | Cewnik Foley - dwudrożny, z prowadnicą - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, rozm. Ch 8 | szt. | 30
21. | Cewnik Foley - dwudrożny, z prowadnicą - lateks pokryty obustronnie elastomerem silikonu, rozm. Ch 10 | szt. | 30
22. | Cewnik nelaton - Ch 10x400mm | szt. | 20
23. | Cewnik nelaton - Ch 12x400mm | szt. | 30
24. | Cewnik nelaton - Ch 14x400mm | szt. | 80
25. | Cewnik nelaton - Ch 16x400mm | szt. | 200
26. | Cewnik nelaton - Ch 18x400mm | szt. | 100
27. | Cewnik nelaton - Ch 20x400mm | szt. | 20
28. | Cewnik nelaton - Ch 22x400mm | szt. | 20
29. | Cewnik nelaton - Ch 24x400mm | szt. | 150
30. | Cewnik nelaton - Ch 6x400mm | szt. | 210
31. | Cewnik nelaton - Ch 8x400mm | szt. | 150
32. | Cewnik tiemann - Ch 16x400mm | szt. | 10
33. | Cewnik tiemann - Ch 18x400mm | szt. | 10
34. | Cewnik tiemann - Ch 20x400mm | szt. | 10
35. | Cewnik tiemann - Ch 22x400mm | szt. | 10
36. | Dren brzuszny - sterylny Ch27 x min. 500mm, wykonany z przeźroczystego silikonu, z nitką kontrastującą w RTG, otwarty koniec, 6 otworów bocznych | szt. | 20
37. | Dren brzuszny - sterylny Ch30 x min. 500mm, wykonany z przeźroczystego silikonu, z nitką kontrastującą w RTG, otwarty koniec, 6 otworów bocznych | szt. | 110
38. | Dren brzuszny - sterylny Ch36 x min. 500mm, wykonany z przeźroczystego silikonu, z nitką kontrastującą w RTG, otwarty koniec, 6 otworów bocznych | szt. | 50
39. | Dren do drenażu opłucnej - miękki z trokarem - Ch20 | szt. | 40
40. | Dren do drenażu opłucnej - miękki z trokarem - Ch24 | szt. | 80
41. | Dren do drenażu opłucnej - miękki z trokarem - Ch28 | szt. | 60
42. | Dren do drenażu opłucnej - miękki z trokarem - Ch32 | szt. | 40
43. | Dren Kehra silikonowy lub z lateksu kauczuku naturalnego- Ch10 x 45-50cm z workiem zbiorczym 800ml +/-50ml | szt. | 15
44. | Dren Kehra silikonowy lub z lateksu kauczuku naturalnego- Ch12 x 45-50cm z workiem zbiorczym 800ml +/-50ml | szt. | 10
45. | Dren Kehra silikonowy lub z lateksu kauczuku naturalnego- Ch16 x 45-50cm z workiem zbiorczym 800ml +/-50ml | szt. | 10
46. | Dren Kehra silikonowy lub z lateksu kauczuku naturalnego - Ch8 x 45-50cm z workiem zbiorczym 800ml +/-50ml | szt. | 10
47. | Dren Kehra silikonowy lub z lateksu kauczuku naturalnego- Ch14 x 45-50cm z workiem zbiorczym 800ml +/-50ml | szt. | 10
48. | Dren Pezzera - Ch26 x 35cm | szt. | 20
49. | Dren Pezzera - Ch28 x 35cm | szt. | 20
50. | Dren Pezzera - Ch34 x 35cm | szt. | 20
51. | Dren redona, sterylny wykonany z poliuretanu, wolny od DEHP, Ch10 x min. 80cm | szt. | 10
52. | Dren redona, sterylny wykonany z poliuretanu, wolny od DEHP, Ch12 x min. 80cm | szt. | 400
53. | Dren redona, sterylny wykonany z poliuretanu, wolny od DEHP, Ch14 x min. 80cm | szt. | 420
54. | Dren redona, sterylny wykonany z poliuretanu, wolny od DEHP, Ch16 x min. 80cm | szt. | 360
55. | Dren redona, sterylny wykonany z poliuretanu, wolny od DEHP, Ch18 x min. 80cm | szt. | 380
56. | Dren redona, sterylny wykonany z poliuretanu, wolny od DEHP, Ch8 x min. 80cm | szt. | 50
57. | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z zieloną linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 500 - 800mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | szt. | 300
58. | Dren redona z trokarem Ch 10x800mm | szt. | 5
59. | Dren redona z trokarem Ch 12x800mm | szt. | 5
60. | Dren redona z trokarem Ch 14x800mm | szt. | 5
61. | Dren redona z trokarem Ch 16x800mm | szt. | 5
62. | Dren redona z trokarem Ch 18x800mm | szt. | 5
63. | Elektroda do EKG - Holtera | szt. | 75000
64. | Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-antywirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Złącza 22/15Ch-22/15M, port kapno | szt. | 12500
65. | Igła do insuliny 0,25 - 0,30x8mm typu NovoFine lub równoważne | szt. | 4600
66. | Igła do nakłuć mostka - 15G, długość regulowana w zakresie min. 10-30mm | szt. | 60
67. | Igła do nakłuć talerza biodrowego - 15G, długość regulowana w zakresie min. 50-70mm | szt. | 60
68. | Kaniula odgięta z oliwką - 18Gx80mm wielorazowa | szt. | 15
69. | Kaniula prosta z oliwką - 18Gx80mm wielorazowa | szt. | 15
70. | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym typu Flo Switch lub równoważnym 20G | szt. | 1010
71. | Kanka doodbytnicza Ch16 x min.200mm | szt. | 100
72. | Kateter do embolektomii i trombolektomii Fogartyego, jednokanałowy 4Frx40cm | szt. | 5
73. | Kateter do embolektomii i trombolektomii Fogartyego, jednokanałowy 4Frx80cm | szt. | 5
74. | Kateter do embolektomii i trombolektomii Fogartyego, jednokanałowy 6Frx80cm | szt. | 5
75. | Kieliszki szklane do podawania leków | szt. | 1000
76. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków | szt. | 4000
77. | Koreczki do kaniul dożylnych | szt. | 75000
78. | Koszulki jednorazowe ochronne na butelki 500ml płynów światłoczułych | szt. | 500
79. | Kranik trójdrożny j.u. | szt. | 14000
80. | Maska krtaniowa nr 2 | szt. | 10
81. | Maska krtaniowa nr 3 | szt. | 10
82. | Maska krtaniowa nr 4 | szt. | 30
83. | Maska krtaniowa nr 5 | szt. | 20
84. | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem i drenem dł min 200cm | szt. | 1750
85. | Maska tlenowa dla dzieci z nebulizatorem i drenem dł min 200cm | szt. | 500
86. | Maska tlenowa z workiem i drenem dł min 200cm dla dorosch | szt. | 1400
87. | Maska tlenowa z workiem i drenem dł min 200cm dla dzieci | szt. | 450
88. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych (dł min. 25cm) | szt. | 12000
89. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 3000
90. | Ostrza wymienne do skalpeli nr 11, opak. a'100szt. | opak. | 150
91. | Ostrza wymienne do skalpeli nr 15, opak. a'100szt. | opak. | 70
92. | Ostrza wymienne do skalpeli nr 20, opak. a'100szt. | opak. | 70
93. | Ostrza wymienne do skalpeli nr 21, opak. a'100szt. | opak. | 10
94. | Ostrza wymienne do skalpeli nr 22, opak. a'100szt. | opak. | 20
95. | Ostrza wymienne do skalpeli nr 24, opak. a'100szt. | opak. | 10
96. | Pojemnik do zbiórki moczu typu tulipan 2000ml | szt. | 10
97. | Pojemnik na odpady hispatologiczne zakręcany poj 50ml-70ml | szt. | 1000
98. | Pojemnik na odpady hispatologiczne zakręcany poj 0,5-0,6l | szt. | 150
99. | Pojemnik na odpady hispatologiczne zakręcany poj 1,0-1,1 l | szt. | 150
100. | Pojemnik na odpady hispatologiczne zakręcany poj 2,1l - 2,5l | szt. | 50
101. | Pojemnik plastikowy z nieodwracalnym zamknięciem na zużyty sprzęt medyczny - 0,9l-1,4l | szt. | 4200
102. | Pojemnik plastikowy z nieodwracalnym zamknięciem na zużyty sprzęt medyczny - 2,0l-2,2l | szt. | 13000
103. | Pojemnik plastikowy z nieodwracalnym zamknięciem na zużyty sprzęt medyczny - 9l-11l | szt. | 60
104. | Pojemnik plastikowy z nieodwracalnym zamknięciem na zużyty sprzęt medyczny - owalny, 0,7l typu Plaspol lub równoważny/ do walizek medycznych dla pogotowia/ | szt. | 1300
105. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, bursztynowy-czarny , dł. min. 120cm | szt. | 2700
106. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, dł. min. 120cm | szt. | 15000
107. | Przedłużacz do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy do dł. 15 cm, z PE, złącza 22mmF-22mmM/15mmF (złącze do podłączenia filtru 22mmF wykonane z elastycznego materiału EVA) , łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny | szt. | 1000
108. | Przewód tlenowy do maski Venturiego (przedłużacz do tlenu), dł. min 200cm | szt. | 3500
109. | Rura karbowana 22mm, zn. co 40-45cm, opak. 50m | opak. | 30
110. | Rurka intubacyjna j.u. 2 | szt. | 10
111. | Rurka intubacyjna j.u. 2,5 | szt. | 10
112. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 3,0 | szt. | 60
113. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 3,5 | szt. | 20
114. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 4,0 | szt. | 10
115. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 4,5 | szt. | 10
116. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 5,0 | szt. | 80
117. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 5,5 | szt. | 60
118. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 6,0 | szt. | 120
119. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 6,5 | szt. | 80
120. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 7,0 | szt. | 900
121. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 7,5 | szt. | 1000
122. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 8,0 | szt. | 1000
123. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 8,5 | szt. | 350
124. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 9,0 | szt. | 60
125. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 9,5 | szt. | 60
126. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym j.u. 10,0 | szt. | 60
127. | Rurka intubacyna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym j.u. 6,0 | szt. | 10
128. | Rurka intubacyna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym j.u. 6,5 | szt. | 10
129. | Rurka intubacyna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym j.u. 7,0 | szt. | 10
130. | Rurka intubacyna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym j.u. 7,5 | szt. | 10
131. | Rurka intubacyna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym j.u. 8,0 | szt. | 10
132. | Rurka intubacyna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym j.u. 8,5 | szt. | 10
133. | Rurka intubacyna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym j.u. 9,0 | szt. | 10
134. | Rurka j.u. ustno-gardłowa guedel 1/7cm dl+/-1cm | szt. | 30
135. | Rurka j.u. ustno-gardłowa guedel 2/8cm dł +/-1cm | szt. | 60
136. | Rurka j.u. ustno-gardłowa guedel 3/9cm dł+/-1cm | szt. | 250
137. | Rurka j.u. ustno-gardłowa guedel 4/10cm dł+/-1cm | szt. | 150
138. | Rurka j.u. ustno-gardłowa guedel 5/12cm dł +/-1cm | szt. | 120
139. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 6 | szt. | 20
140. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 7 | szt. | 30
141. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 8 | szt. | 100
142. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 9 | szt. | 100
143. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 10 | szt. | 50
144. | Sonda Sengstakena - Ch18 | szt. | 6
145. | Szczoteczka cytologiczna typu Cervex-Brusch, wachlarz do pobierania tkanki z wnetrza szyjki macicy, dł 20-20,5cm, koncówka aplikalna o zmiennej długości włókien | szt. | 2100
146. | Szczotka do chirurgicznego mycia rak wielorazowego użytku z możliwością jej sterylizacji w autoklawie | szt. | 100
147. | Szpatułki drewniane, opak. 100szt. | opak. | 300
148. | Szpatułki drewniane,sterylne pakowane pojedyńczo opak. 100szt. | opak. | 60
149. | Szyna palcowa 460x20 | szt. | 1500
150. | Test ureazowy do wykrywania bakterii Helicobabacter Pyroli suchy | szt. | 1500
151. | Woreczki do pobierania moczu dla dzieci (chłopców/dziewczynek), jałowe | szt. | 2400
152. | Worek do dobowej zbiórki moczu - jałowy - poj. 2000ml, skalowany, z drenem łączącym o dł. min. 90cm, zastawką antyrefluksyjną i zaworem spustowym | szt. | 10500
153. | Worek do dobowej zbiórki moczu z możliwością pomiaru diurezy godzinowej w składzie: komora pomiarowa o pojemności 500ml, z precyzyjną skalą co min. 1 ml w przedziale od 1 do 75ml i co min. 2ml w przedziale 75-500ml, dren z bezigłowym portem do pobirania próbek, worek zbiorczy z zaworem spustowym typu T o pojemności min. 3000ml, system wyposażony w dwie zastawki antyzwrotne i dwa filtry fydrofobowe (w worku zbiorczym i komorze pomiarowej) oraz własny system podwieszania i komorę kroplową typu Pasteura. Opakowanie podwójne wewnętrznie folia, zewnętrznie folia-papier. | szt. | 400
154. | Worki oddechowe - zakończenie wew. 22mm, wykonane z miękkiego i wytrzymałego tworzywa, z możliwoścą sterylizacji w temp. max 134st. C - 1,5l | szt. | 15
155. | Worki oddechowe - zakończenie wew. 22mm, wykonane z miękkiego i wytrzymałego tworzywa, z możliwoścą sterylizacji w temp. max 134st. C - 2,0l | szt. | 10
156. | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw sztuczny nos | szt. | 950
157. | Wzierniki ginekologiczne jed. uzytku sterylne rozm S,M,L | szt. | 1800
158. | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 2200
159. | Zestaw do lewatywy/ mikrobiologicznie czysty,sterylny/w składzie worek zbiorczy o poj. 1750ml, dren przechodzący w cewnik z miękko wyoblonym zakończeniem z jednym otworem centralnym i dwoma nienaprzeciwległymi bocznymi umieszczonymi na zakończeniu dren, zacisk na dren w zestawie. | szt. | 800
160. | Zestaw do nadłonowego drenazu pęcherza moczowego /cystostomii/ w składzie: kateter typu pigtail, igła rozrywalna, kołnierz mocujący, skalpel, strzykawka 10ml luer lock - kateter 9Frx45cm, igła 9Fr | szt. | 10
161. | Zestaw do nadłonowego drenazu pęcherza moczowego /cystostomii/ w składzie: kateter typu pigtail, igła rozrywalna, kołnierz mocujący, skalpel, strzykawka 10ml luer lock - kateter 14Frx45cm, igła 14Fr | szt. | 10
162. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer standard,dł. min. 200cm rozm sredni 7-9mm | szt. | 3300
163. | Zestw do drenażu opłucnej, j.u. - skład: strzykawka 50-60ml, kranik trójdrożny, worek 2000ml z zastawką i zaworem, igły G14, G16, G18/19, dł. 50-80mm | szt. | 310
164. | Zgłebnik żołądkowy - 16Ch x min. 100cm | szt. | 400
165. | Zgłebnik żołądkowy - 18Ch x min. 100cm | szt. | 650
166. | Zgłebnik żołądkowy - 20Ch x min. 100cm | szt. | 300
167. | Zgłebnik żołądkowy - 22Ch x min. 100cm | szt. | 200
168. | Zgłebnik żołądkowy - 24Ch x min. 100cm | szt. | 100
169. | Zgłebnik żołądkowy - 26Ch x min. 100cm | szt. | 60
170. | Zgłebnik żołądkowy - 32Ch x min. 100cm | szt. | 50
171. | Zgłebnik żołądkowy - 36Ch x min. 100cm | szt. | 60
172. | Żel do USG, opak. 0,5kg | szt. | 650
Razem
.....................................................................................................
| ` | [5 empty] | (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 2 igły strzyk przyrząd
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 2. | [7 empty] | Wadium: 9 468
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Igła j.u. 0,5x25mm, opak. a'100szt. | opak | 800
2. | Igła j.u. 0,6x30mm, opak. a'100szt. | opak | 320
3. | Igła j.u. 0,7x30mm, opak. a'100szt. | opak | 700
4. | Igła j.u. 0,8x40mm, opak. a'100szt. | opak | 2400
5. | Igła j.u. 0,9x40mm, opak. a'100szt. | opak | 810
6. | Igła j.u. 1,1x40mm, opak. a'100szt. | opak | 470
7. | Igła j.u. 1,2x40mm, opak. a'100szt. | opak | 3000
8. | Igła j.u. do nakłuć lędźwiowych 0,9x90mm | szt | 170
9. | Igła j.u. do nakłuć lędźwiowych 1,20-1,25x90mm | szt | 60
10. | Przyrząd do pomiaru OCŻ | szt | 500
11. | Przyrząd do przetaczania krwi typu TS, | szt. | 20000
12. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS, z łącznikiem do dodatkowej iniekcji | szt. | 133000
13. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS czarny lub bursztynowy, z łącznikiem do dodatkowej iniekcji | szt. | 1500
14. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS, z regulatorem przepływu | szt. | 4000
15. | Przyrząd do wlewu dożylnego "motylek" 23G 0,6 | szt. | 300
16. | Przyrząd do pobierania płynów z butelek typu Mini Spike lub równoważny | szt. | 3000
17. | Przyrząd do wlewu dożylnego "motylek" 21G 0,8 | szt. | 900
18. | Przyrząd do wlewu dożylnego "motylek" 22G 0,7 | szt. | 6000
19. | Strzykawka j.u. tuberkulinowa z igłą - 1ml | szt. | 4500
20. | Strzykawka luer j.u., 2 lub 3 -częściowa - 20ml, opak. a'100szt. | opak. | 2300
21. | Strzykawka luer j.u., 2 lub 3 -częściowa - 5ml, opak. a'100szt. | opak. | 2200
22. | Strzykawka luer j.u., 2 lub 3-częściowa - 10ml, opak. a'100szt. | opak. | 1700
23. | Strzykawka luer, j.u., 2 lub 3 -częściowa - 2ml, opak. a'100szt. | opak. | 2100
24. | Strzykawka luer-lock j.u., 3-częściowa - 20ml | szt. | 4000
25. | Strzykawka luer-lock j.u., 3-częściowa - 50ml | szt. | 50000
26. | Strzykawka luer-lock j.u., 3-częściowa, do leków światłoczułych (czarna lub bursztynowa) - 50ml | szt. | 3700
27. | Strzykawka żaneta j.u., 3-częściowa - 100ml | szt. | 5000
Razem
.....................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 3 kaniule
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 3. | [7 empty] | Wadium: 1 577
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP (do wyboru przez Zamawiającego), posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim rozm. 18G/1,3mm x 45mm, przepływ min 85ml/min | szt. | 300
2. | Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP (do wyboru przez Zamawiającego), posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim rozm. 24G/0,7mm x 19mm, przepływ min 18ml/min | szt. | 300
3. | Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP (do wyboru przez Zamawiającego), posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim rozm. 20G/1,1mm x 32mm, przepływ min 55ml/min | szt. | 300
4. | Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP (do wyboru przez Zamawiającego), posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim rozm. 22G/0,9mm x 25mm, przepływ min 33ml/min | szt. | 300
5. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu) 17G/1,5mm x 45mm, przepływ min 140ml/min | szt. | 600
6. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu) 18G/1,3mm x 45mm, przepływ min85ml/min | szt. | 18000
7. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu) 22G/0,9mm x 25mm, przepływ min 33ml/min | szt. | 12000
8. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu), 16G/1,7mm x 45mm, przepływ nin 180ml/min. | szt. | 1400
9. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu), 20G/1,1mm x 32mm, przepływ min 45ml/min | szt. | 48000
10. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, pediatryczna, bez portu bocznego, z uchwytem ułatwiającym wprowadzanie, paski kontrasujące w RTG, ze skrzydełkami o max. szerokości 6mm, całość zostająca w pacjenci poza cewnikiem znakowana kolorystycznie zgodnie z rozmiarem. Bez zawartości lateksu (oznakowanie na opakowaniu) rozm. 24G/0,7mm x 19mm, przepływ min 13ml/min. | szt. | 1400
11. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, pediatryczna, bez portu bocznego, z uchwytem ułatwiającym wprowadzanie, paski kontrasujące w RTG, ze skrzydełkami o max. szerokości 6mm, całość zostająca w pacjenci poza cewnikiem znakowana kolorystycznie zgodnie z rozmiarem. Bez zawartości lateksu (oznakowanie na opakowaniu) rozm. 26G/0,6mm x 19mm, przepływ min 10ml/min. | szt. | 1400
Razem
.....................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 4 papiery
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 4. | [7 empty] | Wadium: 228
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Papier do defibrylatora ZOOL 90x90x200 | szt. | 10
2. | Papier do KTG SRF618B | szt. | 50
3. | Papier EKG Ascard B5 Eco Mr. Green 58mmx25m | szt. | 150
4. | Papier EKG Ascard B56 112x25m | szt. | 820
5. | Papier EKG do LIFEPEAK 12 107x25 | szt. | 250
6. | Papier EKG E-300 z nadrukiem 110x40m | szt. | 100
7. | Papier Video Printer K61B | szt. | 50
8. | Papier Video Printer Sony UPP 110S | szt. | 110
Razem
.......................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 5 obłożenia
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 5. | [7 empty] | Wadium: 3 600
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw serwet uniwersalnych - jałowy w skład, którego wchodzi minimum: - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x140cm - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm - 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm - 1 taśma samoprzylepna - 4 ręczniki min. 30x30cm wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zaoferowany zestaw serwet musi być zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 1000
2. | Zestaw serwet do operacji biodra - jałowy w skład, którego wchodzi minimum : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x140 cm - 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" - 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x250cm - 1 serweta o min. wym. 150x150cm - 1 serweta o min. wym. 75x90cm - 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm - 2 taśmy samoprzylepne - min. 2 ręczniki min. 30x30cm wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900% Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zaoferowany zestaw serwet musi być zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 350
3. | Zestaw serwet do artroskopii- jałowy w skład, którego wchodzi minimum: - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x140 cm - 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x300cm posiadająca elastometryczny otwór Ø7cm umieszczony centralnie - 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x50cm - 2 taśmy samoprzylepne - 2 ręczniki min. 30x30cm Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zaoferowany zestaw serwet musi być zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 400
4. | Zestaw serwet do operacji urologiczno-ginekologicznych w skład, którego wchodzi minimum: - 1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 200 cm z otworem o wymiarach 8 cm x 12 cm - 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zaoferowany zestaw serwet musi być zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 350
5. | Jałowy zestaw do laparoskopii (pozycja prosta pacjenta) skład minimum: - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym.min. 20x140 cm - 1 serweta wzmocniona o min.wym. 250x310 cm z samoprzylepnym oknem i dwiema przeźroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne - 2 ręczniki 30x30 cm wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zaoferowany zestaw serwet musi być zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 150
6. | Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy: Skład minimum : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x140cm - 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy min.200 x 300 cm z elastycznym otworem -min. 2 ręczniki 30x30cm wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zaoferowany zestaw serwet musi być zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 200
7. | Jałowy zestaw do operacji żylaków: Skład minimum : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x140cm, - 1 serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" - 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 140x180cm - 1 taśma samoprzylepna -min. 2 ręczniki min. 30x30cm wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zaoferowany zestaw serwet musi być zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 300
8. | Jenorazowy jałowy fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami, pełnobarierowy zgodny z PN-EN13795, gramatura min 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakajace wzmocnienia w częśći przedniej i w rękawach do łokcia, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylna części fartucha zachodzą na siebie , dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów min 38cm H2O, rozmiar S,M,L,XL,XXL | szt | 500
Razem
.......................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad6 obłożenia gin-pol
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 6 | [7 empty] | Wadium: 734
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego w skład, którego wchodzi minimum: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 50 g/m2 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 45 g/m2 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68 g/m2 -1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min.80 g/m2 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze min. 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej min. - 63 g/m2 Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 450
2. | Zestaw serwet do porodu - jałowy w skład, którego wchodzi minimum: 1 x Serweta o wym min 90x120cm - 2 warstwowa, gramatura serwety min 54 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min 150 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho min100 kPa 1 x podkład o wym min 60x90cm 1 x podkład o wym min 60x60cm 1 x Serweta-prześcieradło o wym min. 55x80cm 4 x Ręcznik do rąk Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. | szt. | 100
Razem
...................................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 7 osłony
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 7 | [7 empty] | Wadium: 1 597
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Pokrowiec jałowy na przewody z końcówką perforowaną 14cm+/-1cmx 225cm+/-25cm, wykonany z przeźroczystego polietylenu, składane teleskopowo, z przylepcem | szt. | 800
2. | Osłona jałowa na kończynę z przylepcem 25-30cm x 60-70cm - 2-warstwowa, gramatura min54 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min180 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho min100 kPa. | szt. | 1000
3. | Serweta jałowa bez przylepców o wym min 90cm x 120cm , z otworem 10cm laminowana serweta z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, gramatura serwety min 54 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho min100 kPa | szt. | 500
4. | Serweta jałowa bez przylepców o wym min 75cm x 90cm , z otworem 5-6cm x 7-8cm laminowana serweta z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, gramatura serwety min 54 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho min100 kPa | szt. | 1800
5. | Serweta jałowa z przylepcami o wym min 150cm x 240cm , laminowana serweta z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, gramatura serwety min 54 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho min100 kPa | szt. | 200
6. | Serweta jałowa z przylepami o wym min 75cm x 90cm , laminowana serweta z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, gramatura serwety min 54 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho min100 kPa | szt. | 1500
7. | Podkład dwuwarstwowy (flizelinowo-gumowy) w rolce, szer. 50-51cm, perforacja co 40cm-50cm - min 80 sztuk /listków/ na rolce | szt. | 800
8. | Serweta jałowa na stolik Mayo, wzmocniona o wym min 80x140cm , w kształcie worka wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety | szt. | 500
9. | osłona na ramię "C" uniwersalna 3 częściowa: górna z elestyczną gumką 100x160cm +/-5cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm +/-5cm, 2 taśmy przylepne 3x100cm+/-5cm | szt. | 400
10. | Nogawica 70x120cm +/-5cm , 2 warstwowe, gramatura min50g/m2, odporność na przenikanie cieczy min180cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min 100kPa | szt. | 250
11. | Jednorazowy komplet niejałowy z włókniny / bluza + spodnie / do zabiegów operacyjnych w rozmiarach S,M,L,XL,XXL | szt. | 400
Razem
...................................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 8 worki ssak
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 8. | [7 empty] | Wadium: 316
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Wkłady workowe 2000 ml jednorazowego użytku, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany króciec obrotowy ) | szt. | 1100
2. | Wkłady workowe 1000 ml jednorazowego użytku, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany króciec obrotowy ) | szt. | 250
3. | Pojemniki wielorazowego użytku 2000 ml z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni, do sterylizacji w autoklawie | szt. | 10
4. | Pojemniki wielorazowego użytku 1000 ml z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni, do sterylizacji w autoklawie | szt. | 10
5. | Uchwyt do mocowania pojemników poz 3 i 4 na ssaku lub aparacie anestezjologicznym | szt. | 10
Razem
Uwaga:
Wkłady muszą być kompatybilne z pojemnikami
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 9 staplery
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 9. | [7 empty] | Wadium: 3 058
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt. | 20
2. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 20
3. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 20
4. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 40
5. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 40
6. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm).Zamawiający każdorazowo określa rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt. | 10
7. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (ysokośc otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie- zamykającą i spustową. Zamawiający każdorazowo określa rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia | szt. | 20
8. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką ( kształt półksiężyca ) długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia szcześciokrotne wystrzelenie podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamkniętej zszywki 1,44mm) lub grubej (wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia | szt. | 20
9. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą (kształt półksiężyca), o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt. | 5
Razem
...................................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 10 staplery
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 10. | [7 empty] | Wadium: 8 812
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Stapler liniowy z kolorowym wskaźnikiem, 45 mm, zszywki od 3,5 mm do 4,8 mm. Wskaźnik pokazujący różne etapy pracy staplera odzwierciedlające cztery fazy zamykania zszywek. | szt. | 50
2. | Stapler liniowy z kolorowym wskaźnikiem, 60 mm, zszywki od 3,5 mm do 4,8 mm. Wskaźnik pokazujący różne etapy pracy staplera odzwierciedlające cztery fazy zamykania zszywek. | szt. | 50
3. | Stapler endoskopowy z nożem. Jedna rękojeść do wszystkich ładunków ( prostych, łamanych, różnych długości szycia i różnych wysokości zszywek ) Długość trzonu 6, 16 lub 26 do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość wymianu ładunku 25 razy dla pojedyńczej rękojści. Długość szycia 30, 45, 60. Zszywki tytanowe o przekroju okrągłym. Artykulacja w obie strony | szt. | 5
4. | Stapler skórny, sterylny, zszywki prostokątne ze stali nierdzewnej, wyposażone w indykator położenia zszywek dla lepszej wizualizacji. Wskaźnik umieszczony z boku, staplera wyposażony w linię pokazującą ilość zszywek w staplerze. Rozmiary zszywek 7,5 x 4,5 ilość zszywek 15, 25, 35, 45 do wyboru przez Zamawiającego, pakowane po 10 sztuk. | szt. | 500
5. | Stapler liniowy z nożem 60 mm, wysokość zszywki od 3,8 mm do 4,8mm , noż ze zintegrowanym ładunkiem | szt. | 100
6. | Stapler liniowy z nożem 80 mm, wysokość zszywki od 3,8 mm do 4,8 mm, noż ze zintegrowanym ładunkiem | szt. | 100
7. | Ładunek do staplera liniowego z nożem 60 mm, wysokość zszywki od 3,8 mm do 4,8 mm, zszywki tytanowe, okrągłe w przekroju | szt. | 200
8. | Ładunek do staplera liniowego z nożem 80 mm, wysokość zszywki od 3,8 mm do 4,8 mm, zszywki tytanowe, okrągłe w przekroju | szt. | 200
9. | Stapler okrężny 26 mm, podwójny, zwenętrzny i wewnętrzny system zabezpieczeń. Posiada łamane kowadełko. Stapler posiada pod nożem podkładkę dającą dźwiękową i dotykowąinformację zwrotną dla użytkownika | szt. | 10
10. | Stapler okrężny 29 mm, podwójny, zwenętrzny i wewnętrzny system zabezpieczeń. Posiada łamane kowadełko. Stapler posiada pod nożem podkładkę dającą dźwiękową i dotykowąinformację zwrotną dla użytkownika | szt. | 50
11. | Stapler okrężny 32 mm, podwójny, zwenętrzny i wewnętrzny system zabezpieczeń. Posiada łamane kowadełko. Stapler posiada pod nożem podkładkę dającą dźwiękową i dotykowąinformację zwrotną dla użytkownika | szt. | 50
Razem
...................................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 11 staplery
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 11. | [7 empty] | Wadium: 576
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Staplery okrężne zakrzywione, jednorazowego użytku z manualną regulacją siły docisku na tkankę o średnicy grzybka 21mm +/-1mm | szt. | 2
2. | Staplery okrężne zakrzywione, jednorazowego użytku z manualną regulacją siły docisku na tkankę o średnicy grzybka 24-25mm | szt. | 2
3. | Staplery okrężne zakrzywione, jednorazowego użytku z manualną regulacją siły docisku na tkankę o średnicy grzybka28- 29mm | szt. | 2
4. | Staplery okrężne zakrzywione, jednorazowego użytku z manualną regulacją siły docisku na tkankę o średnicy grzybka 31-32mm | szt. | 2
5. | Staplery liniowe, jednorazowego użytku (do jednego pacjenta) z manualną regulacją siły docisku na tkankę, wyposażone w blokadę rękojeści spustowej utrzymującą stapler w pozycji zamknietej po wykonaniu zespolenia, z wymiennym ładunkiem do tkanki grubej, możliwość wtórnego zastosowania również ładunku do tkanki zwykłej, długość szwu 43-45mm | szt. | 5
6. | Staplery liniowe, jednorazowego użytku (do jednego pacjenta) z manualną regulacją siły docisku na tkankę, wyposażone w blokadę rękojeści spustowej utrzymującą stapler w pozycji zamknietej po wykonaniu zespolenia, z wymiennym ładunkiem do tkanki grubej, możliwość wtórnego zastosowania również ładunku do tkanki zwykłej, długość szwu 53-60mm | szt. | 5
7. | Staplery liniowe, jednorazowego użytku (do jednego pacjenta) z manualną regulacją siły docisku na tkankę, wyposażone w blokadę rękojeści spustowej utrzymującą stapler w pozycji zamknietej po wykonaniu zespolenia, z wymiennym ładunkiem do tkanki grubej ,możliwość wtórnego zastosowania również ładunku do tkanki zwykłej, długość szwu 90-92mm | szt. | 2
8. | Ładunek wymienny do staplera liniowego do tkanki grubej (wysokość zszywki 4,50mm) o długości szwu 43-45mm | szt. | 3
9. | Ładunek wymienny do staplera liniowego do tkanki grubej (wysokość zszywki 4,50mm) o długości szwu 53-60mm | szt. | 3
10. | Ładunek wymienny do staplera liniowego do tkanki grubej (wysokość zszywki 4,50mm) o długości szwu 90-92mm | szt. | 3
11. | Staplery liniowe z wbudowanym nożem (tnąco-zamykające), jednorazowego użytku (do jednego pacjenta) z wymiennym ładunkiem do tkanki grubej,możliwość wtórnego zastosowania także ładunku do tkanki zwykłej o długości 55-60mm | szt. | 10
12. | Staplery liniowe z wbudowanym nożem (tnąco-zamykające), jednorazowego użytku (do jednego pacjenta) z wymiennym ładunkiem do tkanki grubej,możliwość wtórnego zastosowania także ładunku do tkanki zwykłej o długości 75-80mm | szt. | 10
13. | Staplery liniowe z wbudowanym nożem (tnąco-zamykające), jednorazowego użytku (do jednego pacjenta) z wymiennym ładunkiem do tkanki grubej,możliwość wtórnego zastosowania także ładunku do tkanki zwykłej o długości 100mm | szt. | 2
14. | Ładunek wymienny do staplera tnąco-zamykającego do tkanki grubej (wysokość zszywki 4,50mm) o długości 55mm-60mm | szt. | 10
15. | Ładunek wymienny do staplera tnąco-zamykającego do tkanki grubej (wysokość zszywki 4,50mm) o długości 75mm-80mm | szt. | 10
16. | Ładunek wymienny do staplera tnąco-zamykającego do tkanki grubej (wysokość zszywki 4,50mm) o długości 100mm | szt. | 2
17. | Ładunek wymienny do staplera tnąco-zamykającego do tkanki zwykłej (wysokość zszywki 3,85mm) o długości 55mm-60mm | szt. | 10
18. | Ładunek wymienny do staplera tnąco-zamykającego do tkanki zwykłej (wysokość zszywki 3,85mm) o długości 75mm-80mm | szt. | 10
19. | Ładunek wymienny do staplera tnąco-zamykającego do tkanki zwykłej (wysokość zszywki 3,85mm) o długości 100mm | szt. | 2
Razem
...................................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 12 sztuczna nerka
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 12. | [7 empty] | Wadium: 3 536
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | zestaw do ciągłej, żylno-żylnej hemofiltracji składajacy się z jałowych pakowanych osobno elementów : hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4m2, kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełnienia i płukania układu , drenu substytucyjnego z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wlotowym typu Luer / męski / | szt. | 60
2. | zestaw do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji składajacy się z jałowych pakowanych osobno elementów : hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4m2, kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełnienia i płukania układu , drenu substytucyjnego z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer / męski /, drenu dializatu z przyłączami wlotowymi typuSafe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem typu Hansen | szt. | 60
3. | zestaw do ciągłej hemodializy z regianalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujacych elementów:zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów; tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu / z końcówką SafeLock / , roztworu wapnia / z igłą "spike" z napowietrzaniem, hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8m2, drenu dializatu | szt. | 60
4. | Zestaw do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji składajacy się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów: hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2, kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Leur (męski); drenu dializatu, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen. | szt. | 60
5. | strzykawki 50ml z gumowym tłokiem typu Terumo | szt. | 150
6. | igły plastikowe typu Spike o dł 72mm op/100szt | opak. | 10
7. | filtr AV SET 1000 | szt. | 20
8. | worek na filtrat 10l z zaworem | szt. | 100
Razem
UWAGA: powyższe pozycje muszą być kompatybilne z aparatem do hemodializ ostrych "Multifiltrate"
...................................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 13 cew do hemodializy
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 13. | [7 empty] | Wadium: 985
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Cewnik do hemodializy - 2 światłowy długość 16 i 20 cm. Cewnik impregnowany powłoką bakteriobójczą, która w sposób statycznie znamienny hamuje kolonizację na cewnikach oraz zmniejsza częstość zakażeń wynikających z kaniulacji żył centralnych, umożliwiającą wprowadzenie prowadnika bez rozłączania igły od strzykawki 12F typu Arrow lub równoważny | szt. | 150
2. | zestaw maski tlenowej bez PVC, wykonany z polipropylenu, z delikatnym i zagietym do wewnatrz mankietem termoplastycznym z gumką do mocowania, z zestawem 6 zwężek Venturii od 24% do 60%, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, z nakładką na nawilżacz | szt. | 120
Razem
...................................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 14 flis-bawełna
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 14. | [7 empty] | Wadium: 2 269
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Bluza operacyjne męska,bawełniana niesterylnr, zielone (rozm. L, M, XXL) | szt. | 100
2. | Czepki damskie - flizelinowe na gumkę, głebokość L- min 80 | szt. | 25000
3. | Czepki męskie - flizelinowe | szt. | 6000
4. | Fartuch operacyjny - zielony, bawełniany niestrerylny (rozm. L, M, XXL) | szt. | 200
5. | Fartuch przedni z folii wiązany z tyłu, rozmiar XL, XXL | szt. | 18000
6. | Fartuchy flizelinowe, wiązane z tyłu , dla dorosłych rozmiar XL,XXL | szt. | 4100
7. | koszulosukienka operacyjna - lekarska,bawełniana, niesterylna zielona / rozm L, XL / | szt. | 100
8. | koszulosukienka operacyjna dla pacjenta,bawełniana , wiązana na troczki / rozm L, XL / | szt. | 200
9. | Maska operacyjna 3-warstwowa, wiązana - flizelina | szt. | 40000
10. | Maska chirurgiczna z osłoną oczu, mocowana na troki górne 2x42/43cm, dolne 2x36/37cm. Wymiary maski 18cm x 9/10cm. Posiada warstwę zapobiegającą zaparowaniu, oraz wkładkę modelującą na nos o dł. 12/13cm. Typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z normą EN 14683:2005, skuteczność filtracji bakterii (BFE): 99,99%, ciśnienie różnicowe (Pa): 38,78 Pa/cm2, odporność na rozpryski > 120mmHg | szt. | 900
11. | Ochraniacze na buty - flizelinowe / zielone, niebieskie/ | szt. | 2200
12. | Pielucha tetrowa, rozm min80x80cm | szt. | 600
13. | Podkład operacyjny bawełniany - zielony niesterylny o wym min 140x90 | szt. | 250
14. | Prześcieradło operacyjne - zielone,niesterylne bawełniane o wym min 200x140 | szt. | 250
15. | spodnie z flizeliny dla na gumce z otworem do badań kolonoskopowych | szt. | 4500
16. | Ubranie operacyjne męskie,bawełniane niesterylnr, zielone (rozm. L, M, XXL) | kpl | 100
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 15 igły oaiit
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 15. | [7 empty] | Wadium: 3 586
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych 22Gx90mm standard | szt. | 50
2. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych 25Gx90mm standard | szt. | 350
3. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point, z prowadnicą 22Gx90mm | szt. | 60
4. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point, z prowadnicą 25Gx90mm | szt. | 750
5. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point, z prowadnicą 26Gx90mm | szt. | 510
6. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point, z prowadnicą 27Gx90mm | szt. | 270
7. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 26Gx90mm standard | szt. | 250
8. | Igła j.u. do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 27Gx90mm standard | szt. | 510
9. | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych - Introduktor 5F , zestaw musi zawierać minimum: koszulka z zastawką 5Fx11cm, powadnik J.035"x40cm, rozszerzacz 5Fx18cm, igła prosta 18Gx7cm, kranik trójdrożny | szt. | 40
10. | Zestaw do kaniulacji żył centrlnych metodą Seldingera - 2 kanałowy - w składzie min. cewnik 7Frx20cm, igła 18G, prowadnik stalowy, rozszerzacz 8Fr, skalpel, strzykawka 10ml, serweta operacyjna | szt. | 900
11. | Zestaw do kaniulacji żył centrlnych metodą Seldingera pediatryczny - 2 kanałowy - w składzie min cewnik 5Frx15cm, igła 20G, prowadnik stalowy, rozszerzacz 6Fr, skalpel, strzykawka 10ml, serweta operacyjna | szt. | 10
12. | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca / do kardiostymulatora MIP-801/ 5F | szt. | 40
Razem
Uwaga: Pozycje od 1 do 11 muszą pochodzić od jednego producenta.
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 16 zest dwubutlo
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 16. | [7 empty] | Wadium: 522
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Czyściki laparoskopowe do elektrod koagulacyjnych , jałowe 5x5cm +/- 1cm, z taśma samoprzylepną | szt. | 550
2. | Dwukomorowy zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, z komorą wodnej regulacji siły ssania i komorą kolekcyjną o pojemności 2600-3000 ml | szt. | 200
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 17 kołnierze
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 17. | [7 empty] | Wadium: 165
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1 | kolnierz ortopedyczny uniwersalny, regulowany dla dzieci, wielokrotnego użycia , kołnierz przepuszczalny dla promieni RTG, odporny na wchłanianie krwi,wody , łatwo zmywalny | szt. | 50
2 | kolnierz ortopedyczny uniwersalny, regulowany dla dorosłych, wielokrotnego użycia , kołnierz przepuszczalny dla promieni RTG, odporny na wchłanianie krwi,wody , łatwo zmywalny | szt. | 100
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 18 worki do drenazu
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 18. | [7 empty] | Wadium: 271
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1 | Zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych w skład, którego wchodzi minimum: - worek o poj 500ml +/-50ml na stałe połączony z drenem Redona wykonanym z silikonu, -worek wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym , skalowany, - dren o długości 100cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz bocznymi otworami drenujacymi , - pasek RTG wzdłuż całego drenu , - w rozmiarze od CH20 do CH30 | szt. | 300
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 19 ambu
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 19. | [7 empty] | Wadium: 191
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Resuscytator ręczny z maską dla dorosłych - wielorazowy wykonany z miękkiego i wytrzymałego tworzywa nadajacego się do sterylizacji w autoklawie max 134 stC | szt. | 30
2. | Resuscytator ręczny z maską dla dzieci - wielorazowy wykonany z miękkiego i wytrzymałego tworzywa nadajacego się do sterylizacji w autoklawie max 134 stC | szt. | 10
3. | Resuscytator ręczny z maską dla niemowlat - wielorazowy wykonany z miękkiego i wytrzymałego tworzywa nadajacego się do sterylizacji w autoklawie max 134 stC | szt. | 10
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 20 różne
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 20. | [7 empty] | Wadium: 306
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Basen plastikowy | szt. | 50
2. | dozownik łokciowy na płyn dezynfekcyjny 500ml, ścienny, typu Dermados lub równoważny | szt. | 50
3. | kaczka plastikowa | szt. | 120
4. | Palnik do lamp bakteriobójczych TUV-30 | szt. | 60
5. | Staza gumowa automatyczna | szt. | 100
6. | utrwalacz cytologiczny typu Cytofix lu równoważny , poj min 150ml | szt. | 20
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 21 rekawy do ster
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 21. | [7 empty] | Wadium: 1 146
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Rękaw foliowo papierowy, płaski 50mmx200m | szt. | 20
2. | Rękaw foliowo papierowy, płaski 100mmx200m | szt. | 230
3. | Rękaw foliowo papierowy, płaski 150mmx200m | szt. | 200
4. | Rękaw foliowo papierowy, płaski 250mmx200m | szt. | 20
5. | Rękaw foliowo papierowy z fałdą 100mmx40/50mmx100m | szt. | 120
6. | Rękaw foliowo papierowy z fałdą 150mmx50mmx100m | szt. | 90
7. | Rękaw foliowo papierowy z fałdą 250mm x 60/65mmx 100m | szt. | 60
Razem
UWAGI:
Rękawy papierowo-foliowe-gramatura 60g/m2, folia 6-warstwowa wraz z warstwą kleju, wskaźnik procesu sterylizacji S i EO umieszczone na papierze pod zgrzewem fabrycznym, dopuszcza się także umieszczenie wskaźnika pomiędzy warstwami folii, informacja o kierunku otwierania umieszczona tylko i wyłącznie od strony papieru, znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Zgodność z normą PN-EN 868. Zgrzew fabryczny min. 3 –kanałowy jednolity dla każdego rozmiaru.
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 22 rękawy do ster Tyvek
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 22. | [7 empty] | Wadium: 294
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej 150mmx70m | szt. | 40
2. | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej 250mmx70m | szt. | 35
Razem
UWAGI:
· kompatybilne z systemem HMTS,
· papier bez zawartości celulozy, gramatura 74g/m2,
· z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji umieszczonym na linii zgrzewu fabrycznego
· zgodność z normą PN EN 868
ze względu na procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 23 papier do sterylizacji
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 23. | [7 empty] | Wadium: 767
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Papier do sterylizacji krepowany biały rozm 100x100cm opak. 250arkuszy | op | 60
2. | Papier do sterylizacji krepowany zielony rozm 100x100cm opak. 250arkuszy | op | 60
3. | Włóknina sterylizacyjna rozmiar 100x100cm, opak,250 arkuszy | op | 15
Razem
UWAGI:
· papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2,
· zgodność z normą PN EN 868 cz. 1 i 2, oraz ISO 11607-1
· włóknina: wymagana gramatura 60g/m2, zgodność z normami PN EN 868 i ISO 11607
w kolorze zielono/niebieskim, pakowana naprzemiennie
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 24 test kontroli mycia i de
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 24. | [7 empty] | Wadium: 304
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia w myjniach dezynfektorach. Z substancją odwzorowującą zanieczyszczenie narzędzi, nie zawierającą krwi ani jej pochodnych, nie zawierającą substancji toksycznych szkodliwych dla zdrowia. Umieszczoną na metalowej płytce. W zestawie holder do umieszczania testów na tacach narzędziowych. opakowanie 100 szt | szt. | 1500
2. | Test kontroli dezynfekcji termicznej w myjkach dezynfektorach 930C, 10 min, w wersji samoprzylepnej. Opakowanie 100 szt. | szt. | 6000
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 25 test kontroli ster parą
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 25. | [7 empty] | Wadium: 267
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 25mmx55m | szt. | 80
2. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnikiem do pary wodnej 25mmx50m | szt. | 170
3. | Wieloparametrowy test chemiczny kl. IV do sterylizacji parą wodną, posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11607-1 | szt. | 45000
4. | Zintegrowany test chemiczny kl. V z ruchomą substancją wskaźnikową. Zgodny z PN EN 867 i ISO 11140. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci dwóch okienek. Opakowanie 100 sztuk. | szt. | 7500
5. | Test B&D w postaci testu paskowego z przesuwalną substancją wskaźnikową. W zestawie przyrząd PCD kompatybilny z w/w testami. | szt. | 1000
6. | Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z żółtego na czarny na całej powierzchni. Informacje w języku polskim zawarte na karcie testowej oraz na etykiecie. | szt. | 80
7. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza bez folii. | szt. | 1000
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 26 test kont ster plazm
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 26. | [7 empty] | Wadium: 437
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Wskaźnik chemiczny kl. IV przeznaczony do sterylizacji plazma gazu w urządzeniu HMTS- SES. Nietoksyczne substancje chemiczne testu monitorujące penetrację czynnika sterylizującego. Liniowe ułożenie wskaźnika. Łatwo rozpoznawalna zmiana barwy wskaźnika. | szt. | 18500
2. | Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej w systemie HMTS z odczytem ostatecznym nie dłuższym niż 24 godz. Kompatybilny z inkubatorem testów HMTS. Zawierającym opis szczepu bakterii na etykiecie i wskaźnik sterylizacji na ampułce. | szt. | 1100
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 27 test kontr, o szybkim od
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 27. | [7 empty] | Wadium: 308
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną z automatycznym ostatecznym odczytem biologicznym w czasie 3-5 godzin, kompatybilny z inkubatorem Smart Well. Populacja 106 | szt. | 600
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 28 konserwacja narzedzi
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 28. | [7 empty] | Wadium: 108
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych na bazie białego oleju parafinowego w stężeniu ponad 2 % . Opakowanie oleju o wielkości 300 ml (+/- 10%). Olej nie może zawierać silikonu ani krzemu. Olej konserwujący musi być zatwierdzony w metodach sterylizacji parowej zgodnie z EN 17665. Olej do stosowania przed przeprowadzeniem sterylizacji. Do oleju dołączony aplikator min. 1 sztuka na 6 opakowań oleju w celu precyzyjnego podania w złącze instrumentu chirurgicznego | szt. | 60
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 29 czynnik plazma
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 29. | [7 empty] | Wadium: 2 960
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Czynnik sterylizujący H2O2 przeznaczony do sterylizacji w urządzeniach HMTS -SES firmy Humanmeditek ( 80 ml.) | szt. | 130
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 30 przezskórna gastr
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 30. | [7 empty] | Wadium: 139
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull”, w rozmiarach 20 Fr (6,67mm) i 24 Fr (8mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków,z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean | szt. | 30
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 31 elektrody hemodynamiki
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 31. | [7 empty] | Wadium: 2 527
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1 | Elektrody do monitoringu hemodynamicznego, kompatybilne z aparatem " NICCOMO". Jedno opakowanie elektrod zawiera : 4 elektrody nadawcze i 4 elektrody odbiorcze. Para elektrod złożona jest z jednej elektrody odbiorczej oraz jednej elektrody nadawczej. | op. | 900
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 32 igły gastro i kolonoskop
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 32. | [7 empty] | Wadium: 65
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | igła kolonoskopowa do ostrzykiwań dolnego odcinka przewodu pokarmowego z osłonką teflonową , jednorazowego użytku, długość ostrza igły 4- 6mm, średnica igły 0,6-0,7mm, długość robocza 230-240cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | szt. | 30
2. | igła gastroskopowa do ostrzykiwań górnego odcinka przewodu pokarmowego z osłonką teflonową , jednorazowego użytku, długość ostrza igły 4-6mm, średnica igły 0,6- 0,7mm, długość robocza 165-200cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | szt. | 30
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 33 igły do stymulatora
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 33. | [7 empty] | Wadium: 179
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | igła do stymulatora 21 G 08x50mm | szt. | 100
2. | igła do stymulatora 22G 07x50mm | szt. | 50
3. | Zestaw do przeskórnej biopsji wątroby np typu hepafix/cystofix - G16 1,6/90mm | szt. | 30
Razem
UWAGA: pozycje 1 i 2 muszą być kompatybilne z aparatem do stymulacji nerwów obwodowych "Stimuplex HNS"
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 34 fart. barierowe
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 34. | [7 empty] | Wadium: 177
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Fartuch operacyjny chirurgiczny barierowy wielokrotnego użytku zgodny z normą PN-EN13795, wykonany w polu krytycznym / pole klatki piersiowej i przedramion / z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramataurze min 85g/m2, w polu mniej krytycznym fartuchy wiązane na troki, wykonane z tkaniny oddychajacej, niepylacej poliestrowo-bawełnianej o zawartości bawełny min 55% i gramaturze max205/m2, fartuchy bez ściągaczy pod szyją, gwarancja barierowości minimum 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji, kolor zielony, rozmiary M, L,XL,XXL | szt. | 60
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 35 rurki sigmoidoskopowe
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 35. | [7 empty] | Wadium: 235
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | wzierniki sigmoidoskopowe jednorazowe dł 25cm śr 20mm | szt. | 600
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 36 cewnik układ zamknięty
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 36. | [7 empty] | Wadium: 2 212
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny ( dopuszcza się 48 godzin do rozmiaru CH18 ). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystcznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, sylikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie ( zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania , bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt. | 450
2. | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta , aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg skali ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie ( zaokrąglona końcówka be żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokośći insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów | szt. | 400
3. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systeme do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej ( końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwośc stosowania do 72 godzin ( potwierdzone oświadczeniem producenta ). Długość drenów min 2 m, średnica drenów 25CH | szt. | 800
4. | Sterylny adapter typu "Y"do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwośc stosowania 72 godzin ( potwierdzone oświadczeniem producenta ) | szt. | 200
5. | Cewnik do odsysania z jamy ustnej typu ślinociąg | szt. | 500
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 37 igły bezpieczne
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 37. | [7 empty] | Wadium: 117
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Bezpieczna igła z osłoną obracającą się na osi, kompatybilna ze strzykawkami Luer oraz Luer- Lok, słyszalne kliknięcie potwierdza bezpieczne zamocowanie igły w strzykawce Luer, ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczającej, aby umożliwić iniekcje pod małym kątem, aktywacja mechanizmu kciukiem bądź palcem wskazującym (nie potrzeba twardej powierzchni ) w rozmiarach :
2. | 25G 0,5x25mm | szt. | 300
3. | 23G 0,6x25mm | szt. | 2000
4. | 22G 0,7x30mm | szt. | 2000
5. | 21G 0,8x40mm | szt. | 2000
6. | 20G 0,9x40mm | szt. | 2000
7. | 18G 1,2x40mm | szt. | 2000
Razem
...............................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 38 szczypce, pętle
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 38. | [7 empty] | Wadium: 876
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowe kleszczyki do gastroskopii, łyżeczka owalna bez igły z powlekanym teflonowym tubusem zapewniającym płynną pracę w kanale roboczym, przeznaczone do pracy z aparatami o kanale roboczym od 2,8 mm. Minimalna długość narzędzia 1600 mm | szt. | 200
2. | Jednorazowe kleszczyki do gastroskopii, łyżeczka owalna bez igły z powlekanym teflonowym tubusem zapewniającym płynną pracę w kanale roboczym, przeznaczone do pracy z aparatami o kanale roboczym od 2,8 mm. Minimalna długość narzędzia 2300 mm | szt. | 200
3. | Jednorazowa pętla do polipektomii, wykonana z wysokiej jakości plecionego druru o grubości nie przkraczającej 0,4 mm, pętle owalne o rozmiarach: 10 mm, 15 mm, 25 mm, 32 mm. Pętle powinny zachowywać kształt po wyjściu z tubusu. Pętle kompatybilne z aparatami ośrednicy roboczej min. 2,8 mm, długość robocza pętli 2300 mm. | szt. | 300
4. | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów roboczych w endoskopach, szczotki dwustronne wykonane z miękkiego włosia syntetycznego zakończone z obu stron kuleczką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału roboczego. Minimalna średnica szczoteczki 5 mm, długość robocza 2300 mm | szt. | 500
5. | Jednorazowe koreczki do kanałów biopsyjnych wykonane z wysokiej jakości miękkiego elastomeru, kompatybilne z aparatami olympus | szt. | 50
6. | Jednorazowe koreczki do kanałów biopsyjnych wykonane z wysokiej jakości miękkiego elastomeru, kompatybilne z aparatami pentax | szt. | 50
Razem
...............................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 39 myjki czepki
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 39. | [7 empty] | Wadium: 280
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25 ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar min: 12 cm x7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzielnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób medyczny | szt. | 3000
2. | Czepek do mycia włosów | szt. | 150
3. | Czepek do bezwodnego mycia głowy | szt. | 100
Razem
...............................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 40 ob. oddech, maski
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 40. | [7 empty] | Wadium: 664
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowe obwody oddechowe dwururowe rozciągane do aparatu do znieczulania, karbowane - dorośli, średnica 22 mm. Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st. z portem CO2 oraz workiem oddechowym 2 litry i z rurą/gałęzią do worka o długości 160 cm +/-10cm | szt. | 360
2. | Jednorazowe obwody oddechowe dwururowe do respiratora, karbowane - dorośli, średnica 22 mm. Długość 80 - 180 cm. Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st. z portem CO2 | szt. | 360
3. | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z łącznikiem „T”. W skład zestawu wchodzi ustnik, łącznik karbowany 15cm, przewód tlenowy o długości 210 cm ze standardowymi złączami, nebulizator o poj. 6ml, łącznik „T”. | szt. | 400
4. | Maski anestetyczne jednorazowego użytku z mankietem ukształtowanym anatomicznie. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5. Rozmiary kodowane kolorystycznie. Przezroczysta konstrukcja maski. Maski pozbawione latexu i DEHP. | szt. | 400
5. | Maski anestetyczne z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski. Martwa przestrzeń dla rozmiarów 4-6: ( 4-148 ml +/- 5 ml, 5-187 ml +/- 5ml, 6-254 ml +/- 5 ml ) | szt. | 500
Razem
...............................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 41 serwetki
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 41. | [7 empty] | Wadium: 116
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Serwetki jałowe do osuszania rąk z celulozy o wymiarach min. 50 x 40 cm. W opakowaniu min. 4szt | opak. | 1000
Razem
...............................................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 42 rękaw z polyolefinu
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 42 | [7 empty] | Wadium: 775
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Rękaw z polyolefinu, płaski 420mm x 70m | szt. | 40
2. | Rękaw z polyolefinu, płaski 380mm x 70m | szt. | 40
Razem
Uwaga !
Rękaw z polyolefinu o gramaturze 93 g/m2 i folii, długość w rolce 70 m, konstrukcja gwarantująca bezpyłowe otwieranie. Rękaw do sterylizacji parą wodną. Zgodny z normą ISO 11607-1, PN EN 868-5.
.............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

## zad 43 metkownica
Załącznik nr 2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
| ZADANIE nr 43 | [7 empty] | Wadium: 119
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Metkownica 3- rzędowa, alfanumeryczna, kompatybilna z etykietami | szt. | 2
2. | Etykiety trzyrzędowe, podwójnie przylepne do metkownicy ze wskaźnikiem sterylizacji parowej typu- 1 kompatybilne z w/w metkownicą, dostępne w różnych kolorach. Rolka 750szt. etykiet | szt. | 41250
Razem
............................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)