## Arkusz1
Załącznik nr3 do SIWKOP
Formularz Opis Przedmiotu Konkursu
Parametry techniczno – eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane dla Systemu Informatycznego Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane oprogramowanie/sprzęt, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Obieg informacji między systemem pracowni diagnostyki obrazowej (pdo) i systemem szpitalnym (ESKULAP) 1. Skierowanie jest wystawianie elektronicznie po stronie oddziału w systemie szpitalnym. Zlecający po swojej stronie widzi dane typu: kod/symbol badania, nazwę pełną badania. Zlecający zleca badania pojedynczo wybierając po jednym z badań na jeden identyfikator. 2. Do skierowania elektronicznego przypisywany jest numer identyfikujący skierowanie. 3. Skierowanie w formie elektronicznej pojawia się w systemie (pdo) z danymi pacjenta, pozycjami skierowania, numerem identyfikującym skierowania, identyfikator pacjenta (dodatkowo przekazywana może być informacja o: dacie wystawienia, planowanej dacie badań, uwag skierowania, trybu skierowania, jednostki i lekarza zlecającego). 4. Skierowanie jest niemożliwe do modyfikacji w systemie szpitalnym po przyjęciu skierowania przez pracownika w systemie (pdo). 5. Badania diagnostyczne wykonywane są w (pdo). Każde zatwierdzenie wyniku/odprawienie wszystkich wyników powoduje przejście wyniku/wyników do jednostki zlecającej do właściwego pacjenta (identyfikacja na postawie numeru badania). Mogą przejść tylko wyniki ze skierowania zleconego drogą elektroniczną. Ewentualne odtwierdzenie wyników po stronie (pdo) powoduje pojawienie się adnotacji w systemie szpitalnym o odtwierdzeniu wyniku, każde ponowne zatwierdzenie w (pdo) spowoduje pojawianie się zaktualizowanego wyniku tego badania po stronie zlecającego. 6. Wraz z przekazaniem wyniku z systemu (pdo) do systemu szpitalnego przechodzą informacje typu: symbol i nazwa badania, opis wyniku słowny oraz pełny podgląd obrazu RTG, TK, USG,MR, data wyniku, opisujący, procedury ICD9. 7. Procedury zakładowe (ICD 9) powiązane z każdym badaniem w systemie (pdo) przechodzą wraz z wynikiem każdego badania do systemu szpitalnego i są przepisywane jako wykonane procedury dla pacjenta w ramach pobytu szpitalnego. 8. Dane typu: katalog badań, katalog profili, grup badań, itp. są pobierane z systemu (pdo). Każda zmiana w katalogu badań w systemie (pdo) spowoduje zmianę po stronie zlecającego badania w systemie szpitalnym. Przy przekazywaniu skierowania wraz z pacjentem, system (pdo) dopisze nowego pacjenta do własnej bazy. Identyfikacja może następować po numerze PESEL. 9.Wyniki będą przechodzić do systemu szpitalnego od momentu rozpoczęcia integracji systemu. 10. Opis stosowanych komunikatów HL7 - zgodny z załączonym załącznikiem Interface HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS), a specjalizowanym modułem diagnostycznym. | TAK
2. | Wykonawca zapewnia bieżącą aktualizację listy badań. | TAK
3. | Możliwość zgłaszania awarii Systemu Informatycznego (pdo) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) | TAK
4. | Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia Systemu Infomatycznego (pdo) z posiadanym przez Szpital System Informatyczny ESKULAP. Koszt podłączenia ponosi Wykonawca. | TAK
5. | Wykonawca we własnym zakresie dostosuje istniejące osieciowanie pomieszczeń (pdo) wraz z niezbędnym podłączeniem (Ewentualne okablowanie sieciowe zgodne z ogólnymi standradami - Kategoria 5e) | TAK
6. | Wykonawca zapewni narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD, pendrive) i przekaże te kopie Zlecającemu w chwili rozwiązania umowy w formacie zapewniającym bezproblemowe ich użycie | TAK
7. | Wykonawca zapewni pełen dostęp do zleconych przez Zamawiającego badań wraz z możliwością wykonania ich kopii przez jednego wskazanego pracownika Zamawiającego | TAK
…………………………
(podpis i pieczęć Oferenta)