## Zadanie 1
Załacznik nr 2.1 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1
Lp | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
LP | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Gaza hemostatyczna 20 x 10 cm |  | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… | 6.: ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 2
Załacznik nr 2.2 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Rękaw opatrunkowy siatkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności na głowę i tułów dziecka. Szerokość w stanie nierozciągniętym 5 cm. (+-2cm). Długość w stanie nierozciągniętym 11,6 m (+-0,4m) |  | mb | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękaw siatkowy opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności na tułów szer. 6,5 cm (+-2cm) w stanie nierozciągniętym. Długość w stanie nierozciągniętym 11,6 m (+-0,4m) |  | mb | 650 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękaw opatrunkowy siatkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności na bardzo duży tułów. Szerokość w stanie nierozciągniętym 8,5 cm. (+-2cm). Długość w stanie nierozciągniętym 11,6 m (+-0,4m) |  | mb | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 3
Załacznik nr 2.3 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 3
adanie
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Gaza bawełniana wyjałow. 1/2m2, 13-nitkowa. 100% bawełniana, bielona bezchlorowo. Klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa wg reguły 7. Opakowanie papierowo - foliowe, umożliwiające obserwację zawartości. Etykieta jednostkowa pośrednia i zbiorcza identyfikująca produkt. Wyrób sterylizowany radiacyjnie lub parą w nadciśnieniu. |  | szt | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gaza bawełniana wyjałow. 1m2, 13-nitkowa. 100% bawełniana, bielona bezchlorowo. Klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie Iia wg reguły 7. Opakowanie papierowo - foliowe, umożliwiające obserwację zawartości. Etykieta jednostkowa pośrednia i zbiorcza identyfikująca produkt. Wyrób sterylizowany radiacyjnie lub parą w nadciśnieniu. |  | szt | 22000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 4
Załacznik nr 2.4 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 4
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Kompresy z gazy niejałowe- 8 warstw, 13-nitkowe, 7,5cm x 7,5 cm. 100% gaza bawełniana. Bielona metodą bezchlorową. Brzegi składane do środka. Klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie Iia wg reguły 7. Pakowane w torebki papierowe. Parametry wyrobu zgodne z EN 14079. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Opakowanie 100 szt |  | op | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kompresy z gazy niejałowe- 8 warstw,13-nitkowe, 5cm x 5 cm. 100% gaza bawełniana. Bielona metodą bezchlorową. Brzegi składane do środka. Klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie Iia wg reguły 7. Pakowane w torebki papierowe. Parametry wyrobu zgodne z EN14079. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Opakowanie 100 szt |  | op | 12000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kompresy z gazy niejałowe- 8 warstw, 10cm x 10 cm, 13-nitkowe. 100% gaza bawełniana. Bielona metodą bezchlorową. Brzegi składane do środka. Klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie Iia wg reguły 7. Pakowane w torebki papierowe. Parametry wyrobu zgodne z EN14079. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Opakowanie 100 szt |  | op | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe 10cmx10cm, bez nitki RTG, jałowe, pakowanie 1 x 10szt. Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe, sterylizowane parą wodną, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowanie zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Kompresy przewiązane banderolą papierową, pakowane w torebkę papierowo - foliową umożliwiającą obserwację zawartości. Opakowanie pośrednie, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz pełną nazwę i adres wytwórcy. Etykieta pośrednia i zbiorcza zawierająca informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia. Opakowanie 10 szt |  | op | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe 10cmx10cm, z nitką RTG, jałowe, pakowane po 1 op x 10szt. Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe, sterylizowane parą wodną, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowanie zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Kompresy przewiązane banderolą papierową, pakowane w torebkę papierowo - foliową umożliwiającą obserwację zawartości. Opakowanie pośrednie, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zaiwerające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz pełną nazwę i adres wytwórcy. Etykieta pośrednia i zbiorcza zawierająca informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia. Opakowanie 10 szt |  | op | 9000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe 7,5cmx7,5cm, bez nitki RTG, jałowe, pakowane 1 x 10szt. Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe, sterylizowane parą wodną, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowanie zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Kompresy przewiązane banderolą papierową, pakowane w torebkę papierowo - foliową umożliwiającą obserwację zawartości. Opakowanie pośrednie, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz pełną nazwę i adres wytwórcy. Etykieta pośrednia i zbiorcza zawierająca informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia. Opakowanie 10 szt |  | op | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe 7,5cmx7,5cm, z nitką RTG, jałowe, pakowane 1 op x 10szt. Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe, sterylizowane parą wodną, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowanie zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Kompresy przewiązane banderolą papierową, pakowane w torebkę papierowo - foliową umożliwiającą obserwację zawartości. Opakowanie pośrednie, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz pełną nazwę i adres wytwórcy. Etykieta pośrednia i zbiorcza zawierająca informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia. Opakowanie 10 szt |  | op | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe 5cmx5cm, bez nitki RTG, jałowe, pakowane 1 x 10szt. Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe, sterylizowane para wodną, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowanie zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Kompresy przewiązane banderolą papierową, pakowane w torebkę papierowo - foliową umożliwiającą obserwację zawartości. Opakowanie pośrednie, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz pełną nazwę i adres wytwórcy. Etykieta pośrednia i zbiorcza zawierająca informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia. Opakowanie 10 szt |  | op | 4000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe 5cmx5cm, z nitką RTG, jałowe, pakowane 1 op x 10szt. Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe, sterylizowane para wodna, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowanie zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Kompresy przewiązane banderolą papierową, pakowane w torebkę papierowo - foliową umożliwiającą obserwację zawartości. Opakowanie pośrednie, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz pełną nazwę i adres wytwórcy. Etykieta pośrednia i zbiorcza zawierająca informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia. Opakowanie 10 szt |  | op | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Serweta operacyjna jałowa wykonana z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, 45cm x 45cm, z nitką RTG pakowana po 3 sztuki, sterylizowana radiacyjnie. Serwety z gazy 100% bawełnianej, bielonej bezchlorowo, jałowe, nie prane wstępnie, porodukowane zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7. Potwierdzone badaniami i dokumentami wystawionymi przez wytwórcę, na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania . W opakowaniu foliowym jednostkowym z etykietą jednostkową, określona data przydatności do użycia. Dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego, pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie 3 szt |  | op | 4000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 5
Załacznik nr 2.5 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 5
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opaska dziana wiskozowa 4m x 10 cm, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach z pełną informacją o produkcie i wytwórcy, z datą przydatności do użycia. |  | szt | 33000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opaska dziana wiskozowa 4m x 15 cm, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach z pełną informacją o produkcie i wytwórcy, z datą przydatności do użycia. |  | szt | 24000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opaska dziana wiskozowa 4m x 5 cm, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach z pełną informacją o produkcie i wytwórcy, z datą przydatności do użycia. |  | szt | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opaska elastyczna z zapinką od 4-5 m x 12 cm |  | szt | 700 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Opaska elastyczna z zapinka 4-5 m x 15 cm |  | szt | 2500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 6
Załacznik nr 2.6 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 6
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego. Czas modelowania do 2 min. Czas wiązania 3 do 3,5 min. Rozmiar 3m x 10 cm. |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opaska gipsowa szybkowiążąca na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego. Czas modelowania do 2 min. Czas wiązania 3 do 3,5 min. Rozmiar 3m x 12 cm |  | szt | 4000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego. Czas modelowania do 2 min. Czas wiązania 3 do 3,5 min. Rozmiar 3m x 15 cm |  | szt | 6000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 7
Załacznik nr 2.7 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 7
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Pielucho-majtki o wadze ciała min 3 do 6 kg |  | szt | 1700 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pielucho-majtki o wadze ciała 11-12 do 25kg |  | szt | 84 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Pielucho-majtki o wadze ciała 5 do 8-9 kg |  | szt | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Pielucho-majtki o wadze ciała 7-8 do 16-18 kg |  | szt | 220 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Podpaski chłonne z waty celulozowej maxi |  | szt | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Pielucho-majtki S o wadze ciała powyżej 30 kg (dla dorosłych) posiadające oslonki boczne wzdłuz wkładu chłonnego skierowane na zewnatrz |  | szt | 240 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Pielucho-majtki L . Rozmiar 100-150 cm, z podwyższoną chłonnością. posiadające oslonki boczne wzdłuz wkładu chłonnego skierowane na zewnatrz chłonność nie mniejsza niż 3200 ml |  | szt | 60000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wata celulozowa arkusze w składkach roz. 40 x 60 cm typu Bielona równomiernie marszczona niepylaca, niełamliwa chlonna |  | kg | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wata bawełniana wiskozowa opatrunkowa op. 200 g |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Wata bawełniana wiskozowa opatrunkowa op. 500 g |  | szt | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 8
Załacznik nr 2.8 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 8
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Gąbka żelatynowa hemostatyczna special sterylna resorbowalna 70cm-80cm x 50cm x 1 mm (5-10mm) |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gąbka żelatynowa sterylna resorbowalna standard o działaniu hemostatycznym roz. 70cm-80cm x 50cm x 10mm (5-10 mm) |  | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 9
Załacznik nr 2.9 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 9
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Kolagenowy fils hemostatyczny złożony z naturalnych włókien bydlęcych roz. 10cm x12 cm. |  | szt | 48 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Kolagenowy fils hemostatyczny złożony z naturalnych włókien bydlęcych roz. 5cm x 8 cm. |  | szt | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 10
Załacznik nr 2.10 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 10
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opatrunek parafinowy z gazy bawełnianej z maścią zawierającą wazelinę białą, kwasy tłuszczowe oraz wosk, jałowy rozmiar 10cmx10cm x1szt |  | szt | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek parafinowy z gazy bawełnianej z maścią zawierającą wazelinę białą, kwasy tłuszczowe oraz wosk, jałowy rozmiar 15cmx20cm x1szt |  | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunek parafinowy z gazy bawełnianej z maścią zawierającą wazelinę białą, kwasy tłuszczowe oraz wosk, jałowy rozmiar 10cmx40cm x1szt |  | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 11
Załacznik nr 2.11 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 11
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opatrunek parafinowy jałowy nasączony parafiną i chlorhexydyną, rozmiar 10cmx10cm x 1szt. |  | szt | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek parafinowy jałowy nasączony parafiną i chlorhexydyną, rozmiar 15cmx20cm x 1szt. |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 12
Załacznik nr 2.12 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 12
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opatrunek do temponady nosa, sterylny pakowany pojedynczo, rozmiar 5mx2cm |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek do temponady nosa, sterylny pakowany pojedynczo, rozmiar 5mx4cm |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 13
Załacznik nr 2.13 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 13
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, zawierający jony srebra nie mniej niż 1,2% oraz dodatkowe dwie substancje wspomagajace gojenie ran. Rozmiar 10cmx10cm x 1szt. |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sterylny opatrunek złożony z zewnętrznej błony poliuretanowej oraz warstwy kontaktowej (karboksymetyloceluloza sodowa), przylepny. Rozmiar 10cm x 10cm x 1szt. |  | szt. | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunek hydrokoloidowy. Kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna i żelatyna). Rozmiar 10cmx10cmx1szt. |  | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opatrunek hydrokoloidowy. Kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna i żelatyna). Rozmiar 20cmx20cmx1szt. |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Opatrunek hydrokoloidowy. Kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna i żelatyna). Rozmiar 15cmx15cmx1szt. |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Opatrunek alginianowy w postaci sterylnego kompresu zawierający alginian wapniowo-sodowy. Rozmiar 10cmx20cm x 1szt. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 14
Załacznik nr 2.14 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 14
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Żel hydrokoloidowy sterylny. Opakowanie 15g. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pasta hydrokoloidowa sterylna. Opakowanie 30g. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 15
Załacznik nr 2.15 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 15
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | OPATRUNEK PRZEZROCZYSTY JAŁOWY Z FOLII POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA WKŁUĆ CENTRALNYCH 10cmX12cm Z RAMKĄ I METKĄ, opatrunek poliuretanowy jałowy z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni, papierowa ramka ułatwiająca aplikację opatrunku, metka włókninowa umożliwiająca zanotowanie daty założenia opatrunku, opatrunek klasyfikowany w klasie I sterylnej, sterylizowany tlenkiem etylenu. Posiada badania wykonanye przez wytwórcę w niezależnym akredytowanym laboratorium potwierdzajacych wartość współczynnika przepuszczalności pary wodnej zgodnie z EN 13726:2, wodoodporność oraz penetrację bakteryjną z podaniem metodyki badań - na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania. Opakowanie foliowo-papierowe umożliwiające obserwację zawartości z nadrukiem zawierającym wszystkie niezbędne informacje identyfikujace produkt, pakowane z kartonik z nadrukiem, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport . |  | szt. | 4000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | OPATRUNEK PRZEZROCZYSTY JAŁOWY Z FOLII POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA KANIUL OBWODOWYCH, ROZMIAR 6cmX7cm z wycięciem, ramką i metką, opatrunek poliuretanowy jałowy z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni, papierowa ramka ułatwiająca aplikację opatrunku, metka włókninowa umożliwiająca zanotowanie daty założenia opatrunku, opatrunek klasyfikowany w klasie I sterylnej, sterylizowany tlenkiem etylenu. Posiada badania wykonane przez wytwórcę w niezależnym akredytowanym laboratorium potwierdzajacych wartość współczynnika przepuszczalności pary wodnej zgodnie z EN 13726:2, wodoodporność oraz penetrację bakteryjną z podaniem metodyki badań - na żądanie Zamawiającego dostarczone w terminie 3 dni, od dnia wezwania.Opakowanie foliowo-papierowe umożliwiające obserwację zawartości z nadrukiem zawierającym wszystkie niezbędne informacje identyfikujace produkt, 50 sztuk pakowane w kartonik z nadrukiem, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport . |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | OPATRUNEK WŁÓKNINOWY JAŁOWY DO MOCOWANIA WKŁUĆ OBWODOWYCH 6CMX8CM, Opatrunek jałowy wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej 30 g/m.kw. Z centralną wastwą chłonną zabezpieczoną przed przywieraniem do rany, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku naniesiony na całej powierzchni przylepnej, przecięcie warstwy papierowej umożliwiające umocowanie osobno każdego skrzydełka kaniuli, zagięcie papieru umożliwiające aplikacje opatrunku w rękawiczkach, dodatkowa warstwa chłonna 2,5cm x 3,0 cm jednostronnie zabezpieczona przed przywieraniem warstwą mikroperforowanej folii, opatrunek pakowany indywodualnie w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem zawierającym wszystkie informacje identyfikujące produkt. |  | szt | 75000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | OPATRUNEK WŁÓKNINOWY JAŁOWY Z CENTRALNĄ WARSTWĄ CHŁONNĄ 25CMX10CM, Opatrunek jałowy wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej 30 g/m.kw. Z centralną wastwą chłonną zabezpieczoną przed przywieraniem do rany mikroperforowaną siateczką poliestrową,zaokrąglone rogi opatrunku, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku naniesiony na całej powierzchni przylepnej, przecięcie warstwy papierowej wzdłuż dłuższej krawędzi opatrunku,zagięcie papier umożliwiające aplikację opatrunku w rękawiczkach, opatrunek pakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem zawierającym wszystkie informacje identyfikujące produkt. |  | szt | 2500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | OPATRUNEK WŁÓKNINOWY JAŁOWY Z CENTRALNĄ WARSTWĄ CHŁONNĄ 10cmX6cm, Opatrunek jałowy wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej 30 g/m.kw. Z centralną wastwą chłonną zabezpieczoną przed przywieraniem do rany mikroperforowaną siateczką poliestrową,zaokrąglone rogi opatrunku, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku naniesiony na całej powierzchni przylepnej, przecięcie warstwy papierowej wzdłuż krótszej krawędzi opatrunku,zagięcie papieru umożliwiające aplikację opatrunku w rękawiczkach, opatrunek pakowany indywidualnie w torebkę papierową bezpyłową z nadrukiem zawierającym wszystkie informacje identyfikujące produkt . |  | szt | 12000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | PRZYLEPIEC NA WŁÓKNINIE BEZ OPATRUNKU,KLEJ AKRYLOWY BEZ ZAWARTOŚCI TLENKU CYNKU NANIESIONY NA CAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ, 25mmX5m, każda sztuka nawinięta na rolkę z przezroczystego tworzywa, 12 sztuk w pudelku kartonowym zawierającym wszystkie informacje niezbedne dla identyfikacji wytwórcy i produktu z datą przydatności do użycia, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport |  | szt | 1500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | PRZYLEPIEC Z TKANINY WISKOZOWEJ Z HYPOALERGICZNYM KLEJEM Z SYNTETYCZNEGO KAUCZUKU BEZ ZAWARTOŚCI TLENKU CYNKU NANIESIONY NA CAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ, 1,25CMX5M, NIE POSIADAJĄCY ZĄBKOWANYCH BRZEGÓW, MOŻLIWY DO DZIELENIA BEZ UŻYCIA NOŻYCZEK,każda sztuka nawinieta na rolkę z przezroczystego tworzywa, 24 sztuki w pudelku kartonowym zawierającym wszystkie informacje niezbedne dla identyfikacji wytwórcy i produktu z datą przydatności do użycia, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | PRZYLEPIEC Z TKANINY WISKOZOWEJ Z HYPOALERGICZNYM KLEJEM Z SYNTETYCZNEGO KAUCZUKU BEZ ZAWARTOŚCI TLENKU CYNKU NANIESIONY NA CAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ, 2,5CMX5M, NIE POSIADAJĄCY ZĄBKOWANYCH BRZEGÓW, MOŻLIWY DO DZIELENIA BEZ UŻYCIA NOŻYCZEK,każda sztuka nawinieta na rolkę z przezroczystego tworzywa, 12 sztuk w pudełku kartonowym zawierającym wszystkie informacje niezbedne dla identyfikacji wytwórcy i produktu z datą przydatności do użycia, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport |  | szt | 900 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | PRZYLEPIEC Z TKANINY WISKOZOWEJ Z HYPOALERGICZNYM KLEJEM Z SYNTETYCZNEGO KAUCZUKU BEZ ZAWARTOŚCI TLENKU CYNKU NANIESIONY NA CAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ, 5,00CMX5M, NIE POSIADAJĄCY ZĄBKOWANYCH BRZEGÓW, MOŻLIWY DO DZIELENIA BEZ UŻYCIA NOŻYCZEK,każda sztuka nawinięta na rolkę z przezroczystego tworzywa, 6 sztuk w pudełku kartonowym zawierającym wszystkie informacje niezbedne dla identyfikacji wytwórcy i produktu z datą przydatności do użycia, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport |  | szt | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | PRZYLEPIEC ZE SZTUCZNEGO JEDWABIU Z HYPOALERGICZNYM KLEJEM AKRYLOWYM BEZ ZAWARTOŚCI TLENKU CYNKU NANIESIONYM NA CAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ, 1,25CMX5M, POSIADAJĄCY ZĄBKOWANYCH BRZEGI, MOŻLIWY DO DZIELENIA BEZ UŻYCIA NOŻYCZEK,każda sztuka nawinieta na rolkę z przezroczystego tworzywa, 24 sztuki w pudełku kartonowym zawierającym wszystkie informacje niezbedne dla identyfikacji wytwórcy i produktu z datą przydatności do użycia, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport |  | szt | 120 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | PRZYLEPIEC ZE SZTUCZNEGO JEDWABIU Z HYPOALERGICZNYM KLEJEM AKRYLOWYM BEZ ZAWARTOŚCI TLENKU CYNKU NANIESIONYM NA CAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ, 2,50CMX5M, POSIADAJĄCY ZĄBKOWANYCH BRZEGI, MOŻLIWY DO DZIELENIA BEZ UŻYCIA NOŻYCZEK,każda sztuka nawinieta na rolkę z przezroczystego tworzywa, 12 sztuk w pudełku kartonowym zawierającym wszystkie informacje niezbedne dla identyfikacji wytwórcy i produktu z datą przydatności do użycia, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport |  | szt | 1800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | TAŚMA PRZYLEPNA WŁÓKNINOWA, PÓŁELASTYCZNA, PERFOROWANA, KLEJ AKRYLOWY 15CMX10M, Przylepiec wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej w kolorze białym z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku naniesionym na całej powierzchni przylepnej, warstwa papierowa z rozcięciem falistym bez podziałki, elastyczny poprzecznie, pakowany indywidualnie w kartonik |  | szt | 700 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Przezroczysty hypoalergicny samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej wyposazony w warstwę chłonną przepuszczalną dla pary wodnej i tlenu, 10cmx15cm |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | PODKŁAD SYNTETYCZNY POD OPATRUNEK GIPSOWY 6cm x 3m w postaci opaski wykonanej z włókien poliestrowych, miękki i łatwy w dzieleniu, kazda sztuka zapakowana w folię PCV z etykietą jednostkową zawierającą wszystkie niezbedne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | PODKŁAD SYNTETYCZNY POD OPATRUNEK GIPSOWY 15cm x 3m w postaci opaski wykonanej z włókien poliestrowych, miękki i łatwy w dzieleniu, kazda sztuka zapakowana w folię PCV z etykietą jednostkową zawierającą wszystkie niezbedne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia |  | szt | 2500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | PODKŁAD SYNTETYCZNY POD OPATRUNEK GIPSOWY 10cm x 3m w postaci opaski wykonanej z włókien poliestrowych, miękki i łatwy w dzieleniu, kazda sztuka zapakowana w folię PCV z etykietą jednostkową zawierającą wszystkie niezbedne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia |  | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Paski do bezurazowego zmykania ran ( sterylne) zastępujące szwy skórne o wysokiej przepuszczalności powietrza w rozmiarze 6mmx38mm x 6 szt w kopercie wzmocnione nitką z jedwabiu |  | szt | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Paski do bezurazowego zmykania ran ( sterylne) zastępujące szwy skórne o wysokiej przepuszczalności powietrza w rozmiarze 6mmx75mm x 3 szt w kopercie wzmocnione nitką z jedwabiu |  | szt | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Przylepiec na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej białej, z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany, pokryty kelejm hypoalergicznym akrylowym, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Rozmiar 6cm x 1 m |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Przylepiec foliowy. Rozmiar 2,5cm x 5mx1szt. |  | szt | 6000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 16
Załacznik nr 2.16 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 16
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne o wysokim stopniu przepuszczalności pary wodnej i powietrza oraz wydzieliny z rany 10cm x 10cm +- 10% |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne o wysokim stopniu przepuszczalności pary wodnej i powietrza oraz wydzieliny z rany 10cm x 20cm +- 10% |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 17
Załacznik nr 2.17 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 17
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, z zewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, jałowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana z rolowanym mankietem, o anatomicznym kształcie, długość minimialna 280mm, grubość palca min 0,23 mm ścianki w obszarze środkowego palca 0,20mm, dłoni 0,20 mm, mankietu 0,18mm, siła zrywu przed starzeniem min. 12N, siła po starzeniu min. 11N, klasa IIa, AQL 0,65. Poziom protein <30 µg/g. Zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC i zharmonizowana z normą EN 455 część 1,2,3. Posiadające Deklarację CE. Odporne na przenikanie mikroorganizów zgodnie z normą ASTM F 1671. Rozmiar od 6,0 do 9,0. 1 para= 2 szt |  | par | 22000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe, długość minimum 240mm, min. grubość na palcu 0,14, części dłoniowej 0,11mm, na mankiecie 0,08mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9,0 N, po starzeniu min 7,0 N, teksturowane, AQL 1.0, zawartość protein poniżej 30 µg/g. Zarejestrowane w klasie I Wyrobów Medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Zgodne z wymaganiami normy EN 455 - części 1, 2. 3, oraz przebadane zgodnie z EN 374-3 na przenikanie substancji chemicznych. Oznakowane jako produkt medyczny i środek ochrony indywidualnej (Medical 93/42/EEC i PPE 89/686 cat. III). Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rozmiar od XS do XL. Opakowanie 100 szt |  | op | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, jałowe, bezpudrowe w kolorze kremowym, o anatomicznym kształcie, zakończone rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuteranową i silikonowana. Grubość pojedyńczej ścianki min. na placu 0,16 mm, na dłoni min. 0,15 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Długość rękawicy min. 300mm, AQL: 0,65Klasyfikacja CE IIa, zgodne z wymaganiami normy EN 455 - część 1, 2, 3. Opakowanie folia - folia, wyjątkowo odprone na wilgotność. Rozmiar od 6,0 do 9,0 1 para = 2 szt |  | par | 6000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet o parametrach: długość min. 240mm, grubość na placu 0,12mm, na częsci dłoniowej 0,08mm, na mankiecie 0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 6,0N. AQL: 1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej) rękawie zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochorny Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochorny Indywidualnej, przebadane zgodnie z normą EN 374-3, na przenikanie substancji chemicznych. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od XS do XL. Opakowanie 200 szt |  | op | 20000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jałowe rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. AQL: 1,0. Odpowiadające normie EN 455 1-2-3, o uniwersalnym kształcie, mankiet zakończony pogrubioym, rolowanym brzegiem, kolor niebieski, pakowane po 1 parze w szczelne koperty papierowe, sterylne. Długość min. 240 mm, rozmiary od S do XL. Grubość palca min. 0,15mm, grubość dłoni min. 0,13 mm, wytrzymałość na rozerwanie przed porcesem starzenia min.10 N i po procesie starzenia min.10 N, teksturowane na końcach placów, rękawice przeznaczone do wszystkich procedur terapeutycznych wymagających zachowania jałowego środowiska pracy. 1 para= 2 szt |  | par | 1300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe w kolorze brązowym, wykorzystywane do procedur ortopedycznych. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta wartswą poliuretanową i silikonowana. Grubość na placu min. 0,33mm, na dłoni min. 0,30mm, na mankiecie min. 0,26mm. AQL 1,0. Poziom protein poniżej 30µg/g. Rozmiar od 6,0 do 9,0. Klasa IIa sterylna. 1 para= 2 szt |  | par | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, pobierane pojedynczo za mnakiet od spodu w celu uniknięcia kontaktu z pozostałą częścią reąkwicy, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min. 240mm, grubość na placu min. 0,12mm, na dłoni min. 0,08 oraz na mankiecie min. 0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 7N, rękawice bez protein lateksu, AQL max. 1,0, rękawice zgodne z Dyrektrywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455 1, 2, 3, EN 374- 1 (z wyłączeniem 5.3.2), 2, 3, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od S do XL. Opakowanie 200 szt |  | op | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 18
Załacznik nr 2.18 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 18
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Barierowy płyn do skóry, chroniący skóre przed działaniem moczu, kału i innych płynów, umożliwiający aplikację przylepców i opatrunków na wilgotnej skórze. Flakon poj. 28 ml |  | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 19
Załacznik nr 2.19 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 19
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem, do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, bez zawartosci tlenku cynku i alkoholu, o długotrwałym działaniu nawilżającym. Opakowanie 92 gr |  | op | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przeźroczysty opatrunek z PU do kaniul obwodowych u dzieci 5 x 5,7 cm z wycieciem, wzmocnienie włóknina w części obejmującej kaniulę, z ramka i 2 paskami, aplikacja kolorowa dla dzieci, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierajacych alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie yypu folia- folia |  | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunek alginianowy zawierajacy jony srebra oraz karboksymetylocelulozę, o działaniu bakteriobójczym na bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby, do ran z ryzykiem infekcji lub zainferowanych, absorbujacy wydzielinę, nierozwarstwiajacy się podczas usuwania z rany, sterylny. Rozmiar 10cmx10cm |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opatrunek alginianowy zawierajacy jony srebra oraz karboksymetylocelulozę, o działaniu bakteriobójczym na bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby, do ran z ryzykiem infekcji lub zainferowanych, absorbujacy wydzielinę, nierozwarstwiajacy się podczas usuwania z rany, sterylny. Rozmiar 10cmx20cm |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Opatrunek alginianowy zawierajacy jony srebra oraz karboksymetylocelulozę, o działaniu bakteriobójczym na bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby, do ran z ryzykiem infekcji lub zainferowanych, absorbujacy wydzielinę, nierozwarstwiajacy się podczas usuwania z rany, sterylny. Rozmiar 3cmx30cm taśma |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Przylepny, porowaty opatrunek z pianki poliuretanowej, absorbcyjny, do ran z duzą iloscia wysieku, nie przywierajacy do rany, o działaniu bakteriobójczym i wirusobujczym, zapewniajacy wilgotne środowisko, przepuszczajacy powietrze, system aseptycznej aplikacji, sterylny, owalny kształt. Rozmiar 14,3 cm x 15,6 cm (pięty) |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Przylepny, porowaty opatrunek z pianki poliuretanowej, absorbcyjny, do ran z duzą iloscia wysieku, nie przywierajacy do rany, o działaniu bakteriobójczym i wirusobujczym, zapewniajacy wilgotne środowisko, przepuszczajacy powietrze, system aseptycznej aplikacji, sterylny, owalny kształt. Rozmiar 19 cm x 22,2 cm (krzyżowy) |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Podklady defibrylacyjne stosowane do defibrylacji/ kardiowersji, nasaczone zelem zapobiegaającym poparzeniom pacjenta. Rozmiar 114 mm x 114mm. Opakowanie 2 szt. |  | op | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Opatrunek poliuretanowy do zabezpieczania i mocowania cewnikow i innych urzadzeń przezskórnych, o działaniu bakteriobójczym w przypadku szeregu bakterii oraz drożdży, jak również organizmów najczęściej wymienianych jako źródło zakaźeń krwiobiegu w związku z założeniem cewnika. Opatrunek z przejzystą podkladką hydrożelowa zawierajacym 2% glikonian chlorheksydyny o rozmiarze 3 cm x 4 cm. Sterylny, przeźroczysty, wykonany z folii poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierajacych alkohol. układ kleju wzorzysty dla wyższe przepuszczalnosci pary wodnej. Wzmocniona laminowana włóknina z wycieciami na brzegach oraz wycieciem w postaci "dziurki od klucza". Ułatwiajaca aplikace ramka, duzy pasek włókninowy , laminowany do mocowania oraz z metka do oznaczenia. Czas utrzymania po wkłuciu do 7 dni. Opakowane folia. Rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 20
Załacznik nr 2.20 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 20
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Podkłady podgipsowe sterylne rozm. 3m x 10cm |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Podkłady podgipsowe sterylne rozm. 3m x 12cm |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Podkłady podgipsowe sterylne rozm. 3m x 15cm |  | szt | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 21
Załacznik nr 2.21 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 21
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opatrunki hydrożelowe, przeciwoparzeniowe typu Burnshield, o półpłynnej konsystencji, sterylne, nietoksyczne, odporne na wysokie temperatury. Rozmiar 10cmx10cm |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunki hydrożelowe, przeciwoparzeniowe typu Burnshield, o półpłynnej konsystencji, sterylne, nietoksyczne, odporne na wysokie temperatury. Rozmiar 20cmx20cm |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunki hydrożelowe, przeciwoparzeniowe typu Burnshield, o półpłynnej konsystencji, sterylne, nietoksyczne, odporne na wysokie temperatury. Rozmiar 20cmx45cm |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opatrunki hydrożelowe, przeciwoparzeniowe typu Burnshield, o półpłynnej konsystencji, sterylne, nietoksyczne, odporne na wysokie temperatury. Rozmiar 60cmx40cm |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Opatrunki hydrożelowe na twarz, przeciwoparzeniowe typu Burnshield, o półpłynnej konsystencji, sterylne, nietoksyczne, odporne na wysokie temperatury. Rozmiar 60cmx40cm |  | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Hydrożel przeciwoparzeniowy w butelce. Opakowanie poj. 125 ml |  | op | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Hydrożelowy opatrunek 100 x 100 cm |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 22
Załacznik nr 2.22 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 22
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Przylepiec klejem silikonowym dla pacjentów z delikatną uszkodzoną lub zmienioną troficznie skórą (skóra sterydowa). Rozmiar 2,5cmx1,3m |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 23
Załacznik nr 2.23 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 23
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Chusty trójkątne włókninowe |  | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Osłonki lateksowe na głowice USG pudrowane. Opakowanie 144 szt |  | op | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 24
Załacznik nr 2.24 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 24
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Tupfery niejałowe wykonane z gazy bawełnianej bielone bez uzycia chloru gwearantujące wysoki poziom czystosci chemicznej i wysoką chłonność z nitka RTG kula rozm. 15 x 15. Opakowanie= 250 szt |  | op | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 25
Załacznik nr 2.25 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 25
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Opatrunek do miejscowego leczenia ran przewlekłych i ostrych, zawierajacy powłokę gojacą wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząstkami hydrokoloidu, wazeliny, polmerów kohezyjnych i soli srebra wykonany w technologii lipido- koloidowej. Opatrunek niesamoprzylepny i nieokluzyjny, nie przywierajacy do rany typu UrgoTUL Ag/ Silver. Rozmiar 10 cm x 12 cm |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek do miejscowego leczenia ran przewlekłych i ostrych, zawierajacy powłokę gojacą wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząstkami hydrokoloidu, wazeliny, polmerów kohezyjnych i soli srebra wykonany w technologii lipido- koloidowej. Opatrunek niesamoprzylepny i nieokluzyjny, nie przywierajacy do rany. Rozmiar 15 cm x 20 cm. Opatrunek typu UrgoTUL Ag/ Silver. |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunek do miejscowego leczenia przewlekłych i ostrych ran z wysiekiem zagrozonych zakazeniem lub objawami miejscowej infekcji, poczawszy od stadium oczyszczanie. Postać sterylna, wkładka wykonana z wysokochłonnych kohezyjnych i hydro- oczyszczajacych włokien poliabsorbentu. Matryca gojaca wykonana w technologii lipidowo- koloidowej, impregnowana srebrem zapewniajacą ochronę przeciwbakteryjną . Opatrunek posiadajacy własciwosci pochłaniania i zatrzymywania martwicy rozpływnej z rany. Rozmiar 10 cm x 10 cm. Opatrunek typu UrgoClean Ag. |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opatrunek do miejscowego leczenia przewlekłych i ostrych ran z wysiekiem zagrozonych zakazeniem lub objawami miejscowej infekcji, poczawszy od stadium oczyszczanie. Postać sterylna, wkładka wykonana z wysokochłonnych kohezyjnych i hydro- oczyszczajacych włokien poliabsorbentu. Matryca gojaca wykonana w technologii lipidowo- koloidowej, impregnowana srebrem zapewniajacą ochronę przeciwbakteryjną . Opatrunek posiadajacy własciwosci pochłaniania i zatrzymywania martwicy rozpływnej z rany. Rozmiar 15 cm x 20 cm. Opatrunek typu UrgoClean Ag. |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Opatrunek w postaci taśmy z wysokochłonnych włókien o wysokiej chłonności, kohezyjnosci, o właściwościach hydro- oczyszczajacych,ze sterylnym miernikiem wykorzystywany w fazie oczyszczania ran z tkanek martwiczych, ran z wysiekiem oraz ran ostrych. Rozmiar 40 cm x 5 cm. Opatrunek typu UrgoClean ROPE |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 26
Załacznik nr 2.26 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 26
LP. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA OFEROWANEGO TOWARU | J. m. | ilość | Cena Netto | Wartość Netto [5x6] | VAT % | Wartość VAT [7x8] | Wartość Brutto [7+9]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Zestaw opatrunkowy piankowy/ gąbkowy do terapii podcisnieniowej zawierajacy jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18 x 12,5 x 3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadajacy dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagajacy tworzenie tkanki ziarninowej, do stosowania w ranach zakazonych. Podkładka TRACPad dociskająca opatrunek i folię, piecioświatłowy dren odprowadzajacy wydzielinę z rany, zacisk do drenu oraz złacze do podłaczenia drenu podkladki do drenu zbiornika. Samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku- 2 szt w kpl. Opakowanie 5 szt |  | op | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Jednorazowy zbiornik z żelem poj. 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, piecioswiatłowym drenem, zacisk do drenu i złacze do podłaczenia drenu. Opakowanie 5 szt |  | op | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ……………...…………….data………..…………… |  |  |  |  | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)