## 1 Barwniki hematologicz
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.1 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 1- Barwniki hematologiczne
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Odcz. May Grunwald |  |  | ml | 16000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Odcz. Giemsy |  |  | ml | 20000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [8 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 2 Odczynniki chemiczne
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.2 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 2- Odczynniki chemiczne
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Odcz. Extona |  |  | ml | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Odcz. Erlicha |  |  | ml | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Odcz. Mac Wiliama |  |  | ml | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 3 Nakłuwacze
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.3 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 3- Nakłuwacze
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Nakłuwacze automatyczne igłowe 1,8 mm |  |  | szt. | 12000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Nakłuwacze auromatyczne igłowe 2,4 mm |  |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 4 Próbówki
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.4 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 4- Probówki do barwienia retikulocytów
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./wiel kość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Probówki do barwienia retikulocytów |  |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 5 Zestaw do OB układ otwarty
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.5 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 5- Zestaw do OB Układ otwarty
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./wiel kość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Zestaw do OB. na 1 ml, krwi składający się z probówki z cytrynianem sodu i rurki do OB. |  |  | szt. | 9000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | …………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 6 Mikrometoda
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.6 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 6- Mikrometoda
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [4x5] | VAT % | Wartość VAT [6x7%] | Wartość Brutto [6+8] | Ilość opak./wiel kość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do OB składający się z probówki z cytrynianem sodu, na min 150 max. 200ul i rurki z gumową zatyczką. |  |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Probówki do morfologii z EDTA-K V-200 ul z kapilarą |  |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Probówki do pozyskania surowicy z przyspieszaczem wykrzepiania i kapilarąV-200-250 ul |  |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  | 8: ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 7 Strzykawki z heparyną litową
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.7 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 7- Strzykawki z heparyną litową
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Strzykawki z heparyną litową do pobierania gazometrii V- 1,6 do 3ml |  |  | szt. | 20000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 8 Jednorazowe naczynka i kuwety
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.8 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 8- Jednorazowe naczynka i kuwety
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./wiel kość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Naczyńka typu Technikon o poj. 0,5 ml |  |  | szt. | 7000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Naczyńka typu Technikon o poj. 1 ml |  |  | szt. | 7000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Naczyńka typu HITACHI o poj. 3 ml |  |  | szt. | 6000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Kuwety do spektrofotometru makro V- 4 do 4,5 ml z dwoma ścianami optycznie czynnymi |  |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | …………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 9 Drobny sprzęt
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.9 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 9- Drobny sprzęt
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Podłoże transportowe z agarem do pobierania wymazów z polem do opisu z możliwością umieszczenia wszystkich niezbędnych informacji |  |  | szt. | 14000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Ezy sterylne z tworzywa sztucznego z oczkiem 1ug, z igłą opakowanie 20 szt lub pakowane pojedynczo |  |  | szt. | 17000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Ezy sterylne z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 ug, z igłą opakowanie 10 szt |  |  | szt. | 30000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Sterylne płytki Petriego śr. 90 mm |  |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5. | Patyczki drewniane sterylne pakowane pojedynczo, długość 12,5-15 cm średnica wacika ok. 5 mm |  |  | szt. | 60000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6. | Probówki sterylne z korkiem V 4-5 ml |  |  | szt. | 11000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7. | Probówki sterylne z korkiem V 10-11 ml |  |  | szt. | 11000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8. | Pojemniki z zakretką do transportu moczu, sterylne V 25-30 ml, pakowane indywidualnie |  |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 10 Płytki kontroli powierzchni
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.10 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 10- Płytki do kontroli powierzchni
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Płytki odciskowe do pobieranie prób czystościowych z inhibitoem srodkówe dezynfekujacych |  |  | szt. | 180 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 11 Probówki system otwarty
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.11 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 11- Probówki (z oznaczeniem międzynarodowym, z korkiem, z polem do opisu z możliwością umieszczenia wszystkich niezbędnych informacji) system otwarty
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Probówki do morfologii z rozpylonym EDTA-K V-1ml |  |  | szt. | 60000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Probówki z granulatemdo szybkiego wykrzepiania i separacji surowicy V-4-5 ml |  |  | szt. | 70000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Probówki z granulatemdo szybkiego wykrzepiania i separacji surowicy V-10-11 ml |  |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Probówki do oznaczania glukozy z EDTA i fluorkiem sodu V-1 ml |  |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu V-1,8 ml |  |  | szt. | 13000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
| Probówki do pozyskiwania osocza krwi do badań zawierający heparynę litową V 5 ml |  |  | szt. | 21000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Probówki do serologii, okrągłodenne, polistyrenowe V-4-5 ml |  |  | szt. | 80000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | Probówki okrągłodenne V-10-11 ml |  |  | szt. | 6000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10 | Probówki stożkowe V-10-11 ml |  |  | szt. | 6000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 12 Drobny sprzet labolatoryjny
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.12 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 12- Drobny sprzęt labolatoryjny
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Pipetki Paustera z polietylenu, niejałowe, dł. 12 do 15 cm, V-1 do 2 ml, bez podziałki lub z podziałką |  |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Pipetki Paustera z polietylenu, jałowe, dł. 12 do 15 cm, V-1 do 2ml |  |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Pojemniki do transportu moczu V120 ml z zakrętką, niejałowe |  |  | szt. | 20000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Pojemniki na kał V20-30 ml z zakrętką lub wieczkiem, łopatką , niejałowe |  |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 13 Końcówki do pipet automatycz
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.13 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 13- Końcówki do pipet automatycznych
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Końcówki V-1000 ul niebieskie |  |  | szt. | 15000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Końcówki V-200 ul żółta |  |  | szt. | 15000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 14 Testy aglutynacyjne
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.14 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 14-Testy aglutynacyjne
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | ASO Czułość <=200 IU/ml |  |  | ozn. | 700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Białko CRP Czułość <= 6 mg/l |  |  | ozn. | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | RF Czułość <= 8 Iu/ml |  |  | ozn. | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Waller-Rose Czułość <= 8 IU/ml |  |  | ozn. | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 15 Testy kaetowe- szybkie testy
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.15 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 15- Testy kasetowe- szybkie testy
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Lamblie (antygen) ( ELISA lub kaseta) |  |  | ozn. | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Helicobacter pylori kał |  |  | ozn. | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Helicobacter pylori surowica |  |  | ozn. | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Krew utajona w kale bez konieczności zachowania specjalnej diety. Czułość 40ng/ml |  |  | ozn. | 800 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5. | Testy do serologicznego wykrywania kiły |  |  | ozn. | 1500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | …………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 16 Testy paskowe do analizy moc
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.16 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 16- Testy paskowe do analizy moczu
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Paski 10-parametrowe Glukoza-Białko-pH-Ketony-Krew-bilirubina-Urobilinogen-Ciężar właściwy-Azotyny |  |  | ozn. | 16000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 17 Gazometria kapilary z wyposa
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.17 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 17- Gazometria (kapilary, zatyczki i mieszadełka)
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kapilary do gazometrii z heparyną litową V-170-175 ul |  |  | szt. | 21000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. V 170- 175 ul |  |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Mieszadełka do kapilar do gazometrii z poj. V170 -175 ul |  |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 18 Testy narkotykowe
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.18 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 18- Testy do oznaczania narkotyków
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Amfetamina test płytkowy w moczu |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Barbiturany test płytkowy w moczu |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Kokaina test płytkowy w moczu |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Morfina test płytkowy w moczu |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5. | Marihuana test płytkowy w moczy |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6. | Ekstaza test płytkowy w moczu |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 19 Elektrofereza wraz z dzierża
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.19 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 19- Elektroforeza wraz z dzierżawą zastawu do wykonania elektroforezy (barwienie i odczyt żeli) wraz z wydzierżawieniem zestawu do elektroforezy
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie wszytkie nizbędne odczynniki, akcesoria, oprogramowanie konieczne do przeprowadzenia badania na okres 3 lat, na podstawie podanej ilości oznaczeń przewidzianych do wykonania w trakcie trwania umowy. (Zamawiający będzie płacił wyłącznie za wyspecyfikowane rzeczy w Formularzu cenowym).
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Żele do elektroforezy (6 frakcji) |  |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Akcesoria i odczynniki dodatkowe potrzebne do wykonania badań (w razie potrzeby dodać dodatkowe wiersze) |  |  |  | Wg Wykonawcy
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA ZESTAWU DO ELEKTROFOREZY
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | J. m. | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dzierżawa zestawu do elektroforezy |  |  | m-ce | 36 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Całkowity koszt odczynników wraz z dzierżawą | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 20 Test biologiczny
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.20 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 20- Test biologiczny mikrobiologia
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Test biologiczny typ 1262 sporale lub równowazny |  |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 21 Podcisnieniowy system pobier
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.21 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 21- Podciśnieniowy system pobierania i preparowania krwi
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Probówka z EDTA-K 3 V-2ml |  |  | szt. | 17000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Probówka z EDTA-K 3 V-1ml |  |  | szt. | 70000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Probówka z heparyną V-4-5 ml |  |  | szt. | 6000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania V-4-5 ml |  |  | szt. | 114000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania V-9-11 ml |  |  | szt. | 9000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu V-1-2 ml konstrukcja podwójnej ścianki |  |  | szt. | 50000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Rurka do OB. Z uszczelka |  |  | szt. | 700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Probówki do OB z 3,2% cytrynianem sodu V-1,5-2ml met. manualna liniowa |  |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | Adaptery LUER |  |  | szt. | 15000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10 | Uchwyt jednorazowy |  |  | szt. | 114000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
11 | Igła systemowa 22G 1,5" (0.7) cienkościenne |  |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
12 | Igła systemowa 21G 1,5" (0.8) cienkościenne |  |  | szt. | 80000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
13 | Igła systemowa 20G 1,5" (0.9) |  |  | szt. | 21000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
14 | Igła motylkowa do pobierania krwi 21-23Gcienkościenne z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym dwie długości wężyka do 19 cm |  |  | szt. | 400 |  | 0 | 8 | 0 | 0
15 | Uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłóciowym |  |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
16. | Igła 0,7 (22G) 0,8 21 G, 38 mm cienkościenne z wizualną kontrolą prawidłości wkłucia. |  |  | szt. | 3400 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Opis przedmiotu zamowienia:
1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego powinny pochodzić od jednego wytwórcy- w przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców- wykonawca składa oświadczenie o kompatybilności elementów systemu, zgodnie z wymogiem art. 30 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
2. Poszczególne elementy systemu wykonane sa z plastiku.
3. Kazda probówka systemu musi posiadać etykietę z dostateczna iloscia miejsca na opis próbki i umieszczenie tam wszystkich niezbędnych informacji.
4. Przedmiot zamowienia musi posiadać możliwość kilkukrotnego przebijania korka probówek bez utraty próżni.
5. System ma zapewnić szeroki wybór objetości, morfologia minimalna objetość 1 ml.
6. Termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesiecy od daty dostarczenia przedmiotu umowy.
7. Czas wykrzepiania probówek do surowicy do 30 min potwierdzone oswiadczeniem producenta.
8. Zamkniecie probówek umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie, dopuści do zaoferowania korki wciskane, które swoją konstrukcją i sposobem otwierania również umożliwiają wielokrotne otwieranie i zamykanie probówek
9. Probówki muszą być opakowane w taki sposób by data waznosci na opakowaniu zbiorczym była tożsama z datą waznosci na pojedynczej probówce, a otwarcie zbiorczego opakowania gwarantowało niezmienność daty przydatności pojedynczej probówki (nie skracało terminu waności probowek po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego)
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 38 Odczynniki diagnostyczne
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.38 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 38- Odczynniki diagnostyczne do testów serologii transfuzjologicznej służących do oznaczania grup krwi ,wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych oraz do kontroli poprawnosci wykonywanych testów - techniki probówkowe, szkełkowe, mikrometoda
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierający monoklonalne przeciwciała anty-IgG i przeciwciała do składników dopełniacza. Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Papaina (liofilizat z dołączonym rozpuszczalnkiem) do ustalenia nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych) Uwaga: 1 opakowanie nie więcej niż 3 ml |  |  | ML | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Standard anty-D do kontroli PTA i testów enzymatycznych o aktywności <=0,1 Iu/ml IgG anty-D do badań technikami probówkowymi. Standard ant-D ma służyć do walidacji wirówek i musi być ważny po otwarciu do daty ważności podanej na opakowa. Uwaga: 1 op nie więcej niż 3 ml |  |  | ML | 900 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | LISS - standaryzowany r-r soli o niskiej sile jonowej 0,03M, do przydotowywania zawiesin krwinek czerwonych Uwaga: 1opakowanie nie wiecej niż 1L |  |  | ML | 25000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | BPS - buforowany roztwór 0,15 m NaCl pH 6,85-7,2 Uwaga: 1 opakowanie nie wiecej niż 5 L |  |  | LITR | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Odczynnik monoklonalny anty -A /klon 1/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Odczynnik monoklonalny anty -A /klon 2/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Odczynnik monoklonalny anty -B /klon 1/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Odczynnik monoklonalny anty -B /klon 2/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Odczynnik monoklonalny IgM+IgG anty -D klon1 Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 1700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Odczynnik monoklonalny IgM anty -D RUM-1 Klon 2 Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 1700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Odczynnik monoklonalny anty- C Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Odczynnik monoklonalny anty- c Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Odczynnik monoklonalny anty- Cw Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Odczynnik monoklonalny anty- E Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Odczynnik monoklonalny anty- e Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | Odczynnik monoklonalny anty- K Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | Odczynnik monoklonalny anty- Lea Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x2 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. | Odczynnik monoklonalny anty- Leb Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x2 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. | Dolichotest i opakowanie nie wiecej niż 2x2 ml |  |  | ML | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. | Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO (O, A, B) Uwaga: Terminy ważnosci krwinek wzorcowych do 7 tygodni |  |  | zestaw | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. | Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał - do przydotowania zawiesin o róznym stężeniu 20-30 % do: • naturalnych nieregularnych przeciwciał typu zimnego w teście solnym • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w teście enzymatycznym • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym i jego modyfikacjach O RhD+ DCwCee, O RhD+ DccEE, O RhD- dccee, O RhD+ Dccee, O RhD- dCcee lub dCCee, O RhD- dccEe lub dccEE, O RhD+ DCcee lub DCCEe, O RhD- dccee,O RhD-dccee, O RhD- dccee Uwaga: Terminy ważnosci krwinek wzorcowych do 7 tygodni |  |  | 10 but x4 ml | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. | Zestaw kontrolny do kontroli prawidłowości oznaczania grup krwi, przeciwciał grupowycg iskryningu przeciwciał antyerytrocytarnych w manualnych metodach. TW nie mniej niż 5 tygodni |  |  | 2 but x 5ml | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24. | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał - do przydotowania zawiesin o róznym stężeniu 20-30 % do: • naturalnych nieregularnych przeciwciał typu zimnego w teście solnym • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w teście enzymatycznym • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym i jego modyfikacjach Uwaga: Terminy ważnosci krwinek wzorcowych do 7 tygodni |  |  | 3 but x 4 ml | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25. | Płyty do określania grup krwi, jednorazowego użytku, z przezroczystego PCV z 12 wgłębieniami w szeregu |  |  | szt. | 3200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem
OCENA TECHNICZNA
lp | opis | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
1 | Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składający się
1.1 | z minimum 10 rodzajów krwinek | TAK- 10 pkt
1.2 | z mniej niż 10 rodzajów krwinek | TAK- 0 pkt
2 | Wymaga się aby stężenie krwinek wzorcowych służących do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu) wynosiło min. 20- 30%: | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
3 | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury 2- 8oC (z możliwością wydruku raportu) | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
1. Odczynniki i kontrole do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych musza posiadac certyfikat zgodności z wykazem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wydany przez jednostke notyfikowaną własciwą ze względu na zakres notyfikacji, a w ich instrukcjach uzywania i oznakowaniu obok znaku CE znajdował sie numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.
2. Wymaga się dostarczenia certyfikatu badania typu WE dla odczynników wykazu A i B RMZ i deklaracji zgodnosci wszystkich proponowanych odczynników
3. Wymaga się aby poliwalentny odczynnik antyglobulinowy, papaina, standard anty-D spełniały wymagania wykazu B RMZ w sprawie wymagan zasadniczych oraz oceny zgodności wyrobow medycznych do diagnostykii in vitro". Odczynniki te słuzyC będą do wykrywania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych
4. Wymaga się aby zestaw krwinek wzorcowych do przeciwciał składał się z trzech rodzajów krwinek grupy O w którym jako minimum powinna być wyrażona ekspresja następujących antygenów: C, Cw, c, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea, Leb. W zestawie powinny wystepować krwinki o fenotypach: DCCwee, DccEE i dccee. Wymagana jest homozygotyczna ekspresja antygenów: Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M
5. Krwinki do wykrywania przeciwciał i do ich identyfikacji muszą być zawieszone w płynie konserwującym gwarantującym brak hemolizy orza stalą ekspresję antygenów krwinek czerwonych przez cały okres wazności krwinek
6. Wymaga się dostarczenia certyfikatów jakości do każdej serii odczynnika
7. Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników, jeżeli są wymagane
8. Wymaga się aby stężęnie krwinek wzorcowych wynosiło min. 23-30 %
9. Wymaga się aby zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składał się z minimum 10 rodzajów krwinek
10. Wymaga się dostarczenia harmonogramu zamowień i dostaw odczynników. Dostawa krwinek wzorcowych ma się odbywać w comiesiecznym systemie abonamentowym. Dostawa pozostałych odczynników ma się odbywać sukcesywnie, na podstawie skladanych zamówień, okreslajacych faktyczne potrzeby zamawiajacego.
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [5 empty] | ………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 23 Zewnętrzna kontrola jakości
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.23 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 23- Zewnetrzna kontrola jakości badań wykonywanych w pracownii immunologii transfuzjologicznej
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zewnetrzna kontrola jakości badań wykonywanych w pracownii immunologii transfuzjologicznej |  |  | zestaw | 9 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [5 empty] | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 24 Mikrometoda do oznaczania pr
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.24 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 24- Mikrometoda do oznaczania przeciwciał w teście PTA LISS wraz z dzierżawą wirówki serologicznej do metody mikro do badań serologii transfuzjologicznej
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Skryning do przeciwciał na 3 krwinki wzorcowe w PTA LISS 1 opakowanie nie więcej niż 300 kart |  |  | il.badań | 5600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | końcówki do pipety (wg Wykonawcy- podać) 1 opak. nie więcej niż 1000 sztuk | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | odczynnik LISS do mikrometody 1 op nie większe niż 500 ml | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Koszt dzierżawy wirówki do wirowania kart o pojemności (liczba kart) od 4 do 6 kart oraz pipet wraz pipetą automatyczną |  |  | m-c | 36 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Całkowity koszt odczynników wraz z dzierżawą wirówki
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [5 empty] | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 25 Podłoza gotowe na płytkach
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.25 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 25- Podłoża gotowe na płytkach i w probówkach
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość sztuk w okresie umowy (3lata) | Cena 1 szt. W PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Columbia Agar + 5% krw. Barana |  |  | 16000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Muller-Hinton Agar + 5% krw. Barana |  |  | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Muller-Hinton Agar Ii |  |  | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Agar czekoladowy |  |  | 6000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Agar z substr. Chromogennym do identyfikacji Candidia |  |  | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Agar Schaedlera zwykły + 5% krw. Barana |  |  | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Podłoże Falkowa |  |  | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Podłoże chromogenne do ozn. Sreptococcusz grupy B |  |  | 1200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Agar Chapmana |  |  | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Agar SS |  |  | 1200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Agar Mc Conkeya |  |  | 8000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Podłoże chromogenne do ozn.ESBL |  |  | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Podłoże chromogenne do ozn.MRSA |  |  | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Podłoże chromogenne do ozn.KPC |  |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  | ………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 26 Systemy do hodowli
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.26 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 26- Systemy do hodowli drobnoustrojów
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość sztuk w okresie umowy (3lata) | Cena 1 szt. PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | System do hodowli w warunkach beztlenowych |  |  | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | System do hodowli w warunkach CO2 |  |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data…………………… |  |  |  |  | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 27 Sypkie podłoza bakteriologic
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.27 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 27- Sypkie podłoża bakteriologiczne
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość kg w okresie umowy (3lata) | Cena 1 kg w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Agar wzbogacony |  |  | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Podłoże Kliglera |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Podłoże Mac Conkeya |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Podłoże Chapmana |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Podłoże Saburaud z chloramfenicolem |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Agar Salmonella-Schigella |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Podłoże z seleninem F |  |  | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Bulion tryptozowo-sojowy |  |  | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Podłoże z laktozą |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Podłoże z eskulina |  |  | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Podłoże Muller-Himton |  |  | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Urea broth base |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  |  |  | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 28 Krązki okreslajace wrazliwoś
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.28 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 28- Krążki określające wrażliwość na antybiotyki i krążki diagnostyczne
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość sztuk w okresie umowy (3lata) | Cena 1 szt. PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Amikacyna 30 |  |  | 6800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Ampicylina 2 |  |  | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Amoksycylina z kw. Klawulanowym 20/10 |  |  | 9400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Ampicylina 10 |  |  | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Ceftriaxon 30 |  |  | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Cefuroksym 30 |  |  | 8700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Ciprofloksacyna 5 |  |  | 9000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Klindamycyna 2 |  |  | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Doksycyklina 30 |  |  | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Erytromycyna 15 |  |  | 5600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Gentamycyna 10 |  |  | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Netylmycyna 30 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Kwas nalidyksowy 30 |  |  | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Neomycyna 30 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Nitrofurantoina 100 |  |  | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Norfloksacyna 10 |  |  | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | Oksacylina 1 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | Penicylina 10 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. | Tetracyklina 30 |  |  | 6500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. | Kotrimoksazol 1.25/23.75 |  |  | 9000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. | Cefalotyna 30 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. | Cefoksytyna 30 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. | Aztreonam 30 |  |  | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24. | Cefotaksym 30 |  |  | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25. | Ceftazydym 30 |  |  | 3500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26. | Cefoperazon 30 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27. | Krążki z optochiną |  |  | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28. | Krążki z furazolidonem |  |  | 1300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29. | BVX do ozn. Haemophilus |  |  | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30. | Krążki EF |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31. | Krążki BC |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32. | Imipenem 10 |  |  | 2800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33. | Meropenem 10 |  |  | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34. | Vancomycyna 5 |  |  | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35. | Piperacylina z tazobaktamem 30/6 |  |  | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36. | Gentamycyna HLAR 30 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37. | Teiciplanina 30 |  |  | 1600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38. | Mupirocyna 200 |  |  | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39. | Cefotaksym 5 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40. | Linezolid 10 |  |  | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
41. | Doripenem 10 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42. | Amoksycylina 25 |  |  | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43. | Pefloxacin 5 |  |  | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44. | Streptomycyna HLAR 300 |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  |  |  | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 29 Etesty
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.29 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 29- E- testy
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość sztuk w okresie umowy (3lata) | Cena 1 szt. PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Imipenem Pasek testowy musi być wykonany z plastiku lub celulozy. |  |  | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Vankomycyna |  |  | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Teico planina |  |  | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Penicylina |  |  | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Ceftazidim |  |  | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Meropenem |  |  | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Amikacyna |  |  | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Ceftriakson |  |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Ampicylina |  |  | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Anidulafungina |  |  | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Ozn.fenotypu oporności ESBL |  |  | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Piperacylina + tazobactam |  |  | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Ozn.fenotypu oporności MBL |  |  | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Paski testowe muszą być wykonane z plastiku lub celulozy oraz muszą pochodzić od jednego producenta
Miejscowość ………………………….data……………………… | [5 empty] | …………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 30 Osocze królicze liofilizowan
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.30 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 30- Osocze królicze liofilizowane
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość ml. w okresie umowy (3lata) | Cena 1 ml w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osocze królicze liofilizowane |  |  | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  |  |  | …………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 31 Testy serologiczne
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.31 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 31- Testy serologiczne mikrobiologia
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość ozn. w okresie umowy (3lata) | ilość szt w opak. | ilość opak. | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Testy do oznacznia antygenu Chlamydia Trachomatis |  |  | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Testy do oznaczania Rotavirus i Adenovirus |  |  | 120 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Test RSV |  |  | 75 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Test C.dfficile TOX A i B plus GDH |  |  | 300 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Test influenza AiB |  |  | 200 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [5 empty] | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 32 Testy lateksowe
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.32 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 32- Testy lateksowe mikrobiologia
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość ozn. w okresie umowy (3lata) | ilość szt. w opak | ilość opak. | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Paciorkowce B-hemolityczne wszystkie grupy |  |  | 600 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Staphylococcus aureus |  |  | 300 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Czynniki infekcyjne PMR |  |  | 200 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  |  |  | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 33 Szczepy wzorcowe
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.33 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 33- Szczepy wzorcowe
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość sztuk w okresie umowy (3lata) | Cena 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | E. COLI atcc 25922 |  |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | P. aeruginosa ATCC 27853 |  |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | S. aureus ATCC 29213 |  |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | E. fecalis ATCC 29212 |  |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | S. pneumoniae ATCC 49619 |  |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | H. influensae NCTC 8468 |  |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Kriobank |  |  | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  |  |  | ……………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 34 Testy do oznaczania lekowraż
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.34 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 34- Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość ozn. w okresie umowy (3lata) | Cena 1 ozn. | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 35 Bakteriologia
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.35 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 35- Podłoża do posiewu krwi wraz z dzierżawą aparatu do hodowli z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość oznaczeń w okresie umowy (3 lata) | ilość szt. w opak. | ilość opak |  | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych z inhibitorem |  |  | 4000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych bez inhibitora |  |  | 3000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych bez inhibitora |  |  | 3000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych z inhibitorem |  |  | 4000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Podłoże pediatryczne |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Akcesoria i odczynniki dodatkowe potrzebne do wykonania badań (w razie potrzeby dodać dodatkowe wiersze) |  |  | wg Wykonawcy
[7 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA APARATU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 6x7) | VAT % | Wartość VAT (kol. 8x9) | WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5. | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dzierżawa aparatu |  |  | m-c | 36 |  | 100 | 0 | 23% | 0 | 0
Całkowity koszt odczynników wraz z dzierżawą aparatu. | [6 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA: WARUNKIEM WYSTARTOWANIA W NINIEJSZYM ZADANIU JEST ZAOFEROWANIE DO DZIERŻAWY ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO (koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę zadania)UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie wszystkie niezbędne odczynniki i akcesoria konieczne do przeprowadzenia badania na okres 3 lat, na podstawie podanych ilości oznaczeń przewidzianych do wykonania w trakcie trwania umowy. (Zamawiający będzie płacił wyłącznie za wyspecyfikowane rzeczy w Formularzu cenowym).
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 35a Aparat bakteriologia
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.35a do siwz
Formularz cenowy Zadanie 35 a- Dzierżawa aparatu automatycznego do chodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
Producent (kraj): ..............................................
Typ: .................................................................
L.p. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu, udzielić również odpowiedzi potwierdzającej wymagania graniczne TAK/NIE)
1. | Rok produkcji analizatora nie starszy niż: 2015 | Podać
2. | Możliwość prowadzenia hodowli i detekcji wzrostu drobnousrojów w obrębie jednego aparatu | Tak
3. | Minimalny zakres czynności manualnych - wprowadzenia danych przez czytnik kodów paskowych | Tak
4. | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury | Tak
5. | Pojemność aparatu min. 60 miejsc inkubacyjno-pomiarowych | Tak
6. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu w próbkach pediatrycznych ( ilość materiału 0,5 - 3ml) bez uszczerbku na wykrywalności. | Tak
7. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków. | Tak
8. | Podłoża z możliwością magazynowania w temp. pokojowej | Tak
9. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w próbkach od pacjentów (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy z jamy otrzewnej) poddanych antybiotykoterapii – podłoża z żywicami (zawierające w składzie substancje inaktywujące uprzednio podany antybiotyk pacjentowi) - dołączyć do oferty instrukcje użytkowe producenta zawierające informację o substancjach inaktywujących antybiotyki. | Tak
10. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w próbkach o małej objętości materiału od 0,5 ml (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej ), bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów. Podłoża z żywicami ( zawierające w składzie substancje inaktywujące uprzednio podany antybiotyk pacjentowi) - dołączyć do oferty przetargowej informację na temat gotowych suplementów wzbogacających, które można dodawać do podłoża w przypadku materiałów poniżej 0,5 ml | Tak
11. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu oraz z procedur pobierania krwi na posiew. | Tak
12. | Instrukcja w języku polskim | Tak
13. | Analizator zaopatrzony w UPS | Tak
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia)
L.p. | OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
1. | Możliwość pobrania krwi do butelek do posiewu i do probówek próżniowych systemu pobierania krwi w ramach jednej procedury bez konieczności stosowania dodatkowych elementów np: reduktory. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
2. | Brak w podłożu substancji interferującycch, które uniemożliwiają ocenę preparatów Grama z hodowli. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
3. | Możliwość opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu (nie mniej niż 48 godzin) bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustroju po przechowaniu w temperaturze pokojowej. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
Miejscowość …………………….data………………………
……………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 36 Immunochemia
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.36 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 36- Diagnostyka TORCH, posocznicy wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego (koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę zadania.)
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość testów w okresie umowy (3 lata) | ilość szt. w opak |  | ilość opak. | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Prokalcytonina |  |  | 600 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Witamina D 3 25(OH) |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | CMV IgG |  |  | 260 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | CMV IgM |  |  | 270 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | EBV IgG |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | EBV IgM |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Rubella IgG |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Rubella IgM |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Total IgE |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Helicobacter Pylori |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Materiały zużywalne (w razie potrzeby dodać dodatkowe wiersze) |  |  | Wg Wykonawcy
[7 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA APARATU
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu |  | PRODUCENT | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 6x7) | VAT % | Wartość VAT (kol. 8x9) | WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 8+10)
1. | 2. | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dzierżawa aparatu |  |  |  | m-c | 36 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Całkowity koszt testów/odczynników wraz z dzierżawą aparatu. |  |  |  | 7: Razem; 8: 0; 10: 0; 11: 0
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie wszystkie niezbędne materiały zużywalne konieczne do przeprowadzenia badania na okres 3 lat, na podstawie podanych ilości testów przewidzianych do wykonania w trakcie trwania umowy. (Zamawiający będzie płacił wyłącznie za wyspecyfikowane rzeczy w Formularzu cenowym).
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  | 7: ………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 36a Aparat immunochemia
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.36a do siwz
Formularz cenowy Zadanie 36 a- Dzierżawa aparatu immunochemicznego do diagnostyki torch i posocznicy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
Producent (kraj): ..............................................
Typ: .................................................................
L.p. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu, udzielić również odpowiedzi potwierdzającej wymagania graniczne TAK/NIE)
1. | Rok produkcji analizatora nie starszy niż: 2015 | Podać
2. | Stała gotowość do pracy | Tak
3. | Kalibracja w formie kodu kreskowego | Tak
4. | Brak kontaminacji | Tak
5. | Odczynniki gotowe do użycia | Tak
6. | Barkodowe identyfikowanie odczynników | Tak
7. | Możliwość wykonanania pojedynczych oznaczeń i serii | Tak
8. | Zewnętrzny UPS | Tak
9. | Chłodziarka - witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami o pojemnosci około 300 L do przechowywania odczynników | Tak
10. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
11. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | Tak
12. | Podłączenie analizatora do istniejącego systemu laboratoryjnego w laboratorium ATD SOFT WARE Proflab V.Komunikacja dwukierunkowa- koszt podłączenia po stronie Wykonawcy. | Tak
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia)
L.p. | OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
1 | Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrlami i kalibratorami | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt.
2 | Metoda enzymoimmunofluorescencyjna | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
Miejscowość …………………….data………………………
…………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 37 Koagulogia
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.37 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 37- Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę zadania (koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę zadania)
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Ilość oznaczeń w okresie umowy (3 lata) | ilość szt w opak |  | ilość opak | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.: 1.; 2.: Czas protrombinowy PT; 5: 50000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.: 2.; 2.: Czas kaolinowo-kefalinowy APTT; 5: 35000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.: 3.; 2.: Fibrynogen; 5: 1000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.: 4.; 2.: D-Dimery; 5: 6600 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.: 5.; 2.: Antytrombina III; 5: 1000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Kalibratory (w razie potrzeby dodać dodatkowe wiersze) |  |  | wg Wykonawcy
7. | Kontrole (w razie potrzeby dodać dodatkowe wiersze) |  |  | Wg Wykonawcy
8. | Materiały zużywalne (w razie potrzeby dodać dodatkowe wiersze) |  |  | Wg Wykonawcy
[7 empty] | Razem | 8 |  | 10 | 11
DZIERŻAWA APARATU
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu |  | PRODUCENT | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 4x5) | VAT % | Wartość VAT (kol. 6x7) | WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 6+8)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dzierżawa aparatu |  |  |  | m-c | 36 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Całkowity koszt testów/odczynników wraz z dzierżawą aparatu. |  |  |  | 7: Razem
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie koszty niezbędnych odczynników i akcesoriów (materiały zużywalne, kontrole, kalibartory) koniecznych do przeprowadzenia badania na okres 3 lat, na podstawie podanych ilości oznaczeń przewidzianych do wykonania w trakcie trwania umowy. (Zamawiający będzie płacił wyłącznie za wyspecyfikowane rzeczy w Formularzu cenowym).
| Miejscowość ………………………….data……………………… |  |  | 7: ………………………………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 37a Aparat koagulogia
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.37 a do siwz
Formularz cenowy Zadanie 37a- Dzierżawa automatycznego aparatu koagulologicznego wraz dostawą odczynników
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
Producent (kraj): ..............................................
Typ: .................................................................
L.p. | PARAMETR/ WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu, udzielić również odpowiedzi potwierdzającej wymagania graniczne TAK/NIE)
1. | Rok produkcji analizatora nie starszy niż: 2016 | Podać
2. | Możliwość pracy w trybie pacjent po pacjencie oraz CITO | Tak
3. | Możliwść oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/immunologicznymi | Tak
4. | Wydajnośc oznaczeń dla PT powyżej 150 oznaczeń na godzinę | Tak
5. | Szeroki panel oznaczeń - PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, D-Dimery, TT, Antytrombina III, białko C, białko S. czynniki krzępnięcia. | Tak
6. | Możliwość wprowadzania programów zdefiniowanych przez użytkownika | Tak
7. | Odzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji) | Tak
8. | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek i odczynników | Tak
9. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych | Tak
10. | Możliwość załadowania co najmniej 12 odczynników na pokładzie aparatu | Tak
11. | Czujnik poziomu cieczy dla prób badanych i odczynników | Tak
12. | Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i kuwet reakcyjnych na pokładzie aparatu | Tak
13. | Aparat wyposażony w nagrzewarkę kuwet reakcyjnych gotowych natychmiast do pracy | Tak
14. | Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez konieczności przerywania pracy | Tak
15. | Możliwość załadowania na pokład aparatu co najmniej 200 kuwet reakcyjnych zapewniająca długą pracę aparatu bez konieczności nadzoru użytkownika | Tak
16. | Możliwość wstawiania prób (minimum 30 probówek) zarówno w probówkach, bezpośrednio po odwirowaniu, bez konieczności odciągania osocza jak i w naczynkach typu "cup". Podać jakie typy probówek są akceptowane przez analizator | Tak/podać
17. | Możliwość wstawienia odczynników na pokład aparatu w opakowaniach różnej wielkości | Tak
18. | Tromboblastyna ludzka rekombinowana o ISI 1 (+/- 0,1) | Tak
19. | Oryginalne odczynniki tego samego producenta co producent analizatora | Tak
20. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowaniem krzywych reakcji pacjentów), danych kalibracyjnych (przechowywanie krzywych kalibracyjnych) i systemem kontroli jakości wykonanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa | Tak
21. | Możliwość archiwizacji bazy danych na nośnikach elektronicznych wraz z krzywymi kalibracyjnymi | Tak
22. | Wykonawca zobowiązany jest do doatarczenia drukarki | Tak
23. | Analizator zaopatrzony w UPS | Tak
24. | Klimatyzator celem zabepieczenia odpowiednie temperatury pracy analizatora
25. | Serwis Aparatu, usuwanie usterki: do 24h | Tak
26. | Wygodna obsługa aparatu zarówno przez ekran dotykowy jak i tradycyjną klawiaturę komputerową i mysz | Tak
27. | Podłączenie analizatora do istniejącego systemu laboratoryjnego w laboratorium ATD SOFT WARE ProfLab omunikacja dwukierunkowa- koszt podłączenia po stronie Wykonawcy. | Tak
28. | Instrukcja w języku polskim | Tak
29. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | Tak
30. | Bezpłatny serwis analizatora przez cały okres trwania umowy umowy (w tym przeglądy zgodne z zaleceniami producenta) | Tak
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia)
L.p. | OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
1. | Trwałość odczynników roboczych do PT, APTT, Fibrynogenu co najmniej 4 dni na pokładzie analizatora | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt.
2. | Czas rekonstrukcji kontrolo nie dłuzszy niż 30 minut | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt.
3. | Odczynnik do APTT płynny, w oparciu o syntetyczne fosfolipidy | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt.
4. | Brak konieczności wymiany źródła swiatła przez cały okres umowy | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt.
5. | Podgląd wszystkich krzywych reakcji oznaczeń przeprowadzanych w aparacie (w formie wykresu) | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt.
Miejscowość …………………….data………………………
……………….……………...………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 22 Paski testowe do pomiaru glu
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2.22 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 22- Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi wraz z bezpłatnym użyczeniem dedykowanych do glukometrów wskazanych w Załaczniku 2.22 a
LP | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | POSTAĆ | DAWKA | PORCJA | ILOŚĆ OPAK | ILOŚĆ SZT W OPAK. | ILOŚĆ OPAK. | CENA NETTO 1 OPAK | WARTOŚĆ NETTO [10x11] | VAT % | WARTOŚĆ VAT [12x13] | WARTOŚĆ BRUTTO [12+14]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi |  |  | pasek |  | 1 op.- 50 szt | 3000 |  |  |  |  | 8%
Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi- dedykowane do urzadzeń wskazanych w załaczniku 38a, pasek z kapilarą zasysającą umieszczoną na górze paska testowego z systemem ostrzegania o niecałkowitym wypełnieniu paska; nanoszenie krwi na pasek testowy bez kontaktu z urzadzeniem; objętość próbki nie wieksza niż 0,7 µ wynik badania stężenia glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15mg/dl dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy <100 mg/dl; jednostka pomiaru mg/dl lub mmol/l (możliwość ustawienia jednostki pomiaru); zakres pomiarowy 20- 600 mg/dl rodzaj próbki krwi do badania- świeża krew włośniczkowa; po włożeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat; usuwanie automatyczne; ważność pasków testowych po otwarciu 6 m- cy dla każdej
| Miejscowość ………………………….data………………… | [7 empty] | …………………………...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## 22a Glukometr
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 22a do siwz
Formularz cenowy Zadanie 22a- Glukometr do pasków wskazanych w Załaczniku 22
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
Producent (kraj): .................................................................
Typ: .................................................................
L.p. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu, udzielić również odpowiedzi potwierdzającej wymagania graniczne TAK/NIE)
GLUKOMETRY 80 SZTUK 3 lata
1 | Fabrycznie nowe. Baterie zapasowe i karty gwarancyjnej dla każdego urzadzenia, instrukcja obsługi w jezyku polskim do kazdego urzadzenia | Podać rok produkcji nie starszy niż 2017
2 | Zakres pomiarowy 20-600 mg/dl; | TAK
| Paski samozasysajace krew z systemem ostrzegania o niecałkowitym wypełnieniu paska krwią | TAK
3 | Czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund | TAK
4 | Metoda pomiaru- enzymatyczna z oksydazą glukozową GOD | TAK
5 | Automatycznie uruchamiany po włożeniu paska do aparatu | TAK
6 | Pamięć glukometru nie mniej niż 500 wyników | TAK
7 | Prawidłowościpomiarów glukometrów przynajmniej raz na 6 m-cy | TAK
8 | Wykonawca zapewni bezpłatnie odpowiednią ilość płynów kontrolnych niezbędnych po prawidłowej pracy glukometrów. Płyny kontrolne na 3 poziomach. Termin waznosci płynów 6 miesiecy po otwarciu | TAK
9 | Aparat bez kalibracji każdego opakowania (bez paska testowego)-kodowanie automatyczne | TAK
10 | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK
11 | Szkolenia dla personelu z zakresu obsługi glukometrów potwierdzonych imiennym certyfikatem | TAK
12 | Bezpłatna wymiana niesprawnych lub uszkodzonych glukometrów, w całym okresie obowiazywania umowy | TAK
13 | Gwarancja okresowego, bezpłatnego sprawdzenia kontrolnego | TAK
Miejscowość ……………….data……………………
……………….……………...………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)